
 电梯招标文件

工程名称：龙溪首府工程
招标人：玉环县中泷置业有限公司管理人(盖章）
日期：二O二二年八月
一、投标须知

1、工程概况

工程名称：龙溪首府；

工程地点：玉环市龙溪镇城建建成区北部（山外张村）

工程建设用地面积56785㎡，由立地栋住宅1#-44#楼、45#-48#楼复式住宅、49#-50#楼高层住宅、51#楼商业建筑、1幢幼儿园。本工程49#-50#楼高层住宅电梯工程已经施工完成，45#-48#楼复式住宅无机房电梯11台，幼儿园食梯1台，商业无机房电梯1台，总共13台电梯。
2、招标方式、招标范围及工期、质量要求、承包方式

招标方式：公开招标，在投标人中通过综合性评标确认中标人。

招标范围：电梯设备提供、安装、调试、验收、培训及保修。

工期要求：接到招标人书面排产通知以及收到招标人支付的预付款后20日历天内货到工地，安装工期40日历天，要求电梯安装须配合和满足土建进度。

质量要求：达到现行国家验收规范合格标准。

承包方式：包工包料、包调试、包保修的交钥匙承包方式。

3、投标人资格

参加本工程的投标人须具备以下条件：

3.1具有独立法人资格的电梯制造商或代理商，如为代理商必须提供电梯制造商授权书，不允许同一品牌有多家供应商参与。

3.2电梯制造商必须具备特种设备制造许可证（电梯）A级及以上资格。

3.3工程不允许联合体投标。

4、投标费用

    投标人自行承担其编制与递交投标文件、踏勘现场所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人在任何情况下不承担这些费用。

5、踏勘现场

    5.1招标人不统一组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人自行获取有关编制投标文件所需的现场情况资料，招标人将给予配合和提供方便，招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，投标人由此而做出的推论、理解和结论招标人不承担任何责任。

    5.2投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人自行承担因踏勘现场而造成的人身伤亡和财产损失而引起的费用和相应责任。

5.3投标人应结合现场所有情况并充分考虑风险因素（包括现场情况的处理）进行投标报价，投标人踏勘不详所引起的后果均由投标人负责。

6、招标文件

6.1招标人只提供现有的施工图和现场实际房屋结构，投标人应充分踏勘现场，并仔细阅读相应图纸，结合实际井道、机房环境进行报价，如对电梯承重、预埋等需作任何处理的、以及相关水电、措施费、机房开孔、机房回填、门洞封堵、门套装饰、机房空调等所有费用计入投标总价，一旦中标，总价包干，不论实际施工情况如何，结算时不再调整。
6.2投标文件的组成

6.2.1投标文件由商务（资信）部分和技术部分二部分文件组成。

6.2.2商务部分主要包括下列内容:

      (1)法定代表人资格证明书

      (2)授权委托书

(3)投标函及其附录

      (4)电梯设备报价明细表

      (5)投标人认为其他需要说明和需要提供的资料

6.2.3技术部分主要包括下列内容：

产品样本及技术规格书；

产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述；

产品制造、安装、验收标准；

主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状；

质量控制、质量保证措施和验收资料的详细介绍；

电梯技术响应表；

主要部件、材料性能一览表；

电梯装潢说明一览表；

随机专用工具及备品备件一览表；

专用检测设备及专用维修工具一览表；

供业主选购的备品备件一览表；

技术及商务偏离表；

安装工艺及相应的施工组织和配合措施；

产品的技术服务和售后服务的内容和措施；

距招标人最近的服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及承诺（维修响应时间等）；

产品质保期（提供质保期满后1～5年内的维保报价，以及质保期满后6～10年的维保报价）；

投标人认为需要提供的其它文件及资料。

6.2.4资信部分主要包括下列内容：

投标人声明；

营业执照副本；

制造厂家授权书；

制造商相关资质证明材料复印件；

2021年投标人的财务审计报告复印件；

投标人情况表；

安装单位名称及相关材料复印件及其他资料；

6.3投标文件格式：招标人只列出部份投标文件格式供投标人参考，投标人可自行设置格式。

7、投标报价

7.1投标人的投标报价，应是按期完成所有招标工程内容的各项支付金额的总和，投标人应按《报价一览表》中列出的项目填报单价和合价，每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，投标人未填单价或合价的项目，如中标，招标人将视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内不予另行支付；投标人在投标总价中的价格均包括但不仅限于完成本工程招标内容的设备和材料、调试、验收、保修、满足技术规范要求的费用及利润、税金、风险等费用。投标报价的计价货币为人民币。

7.2投标人需服从总包管理，安装、调试及工程施工过程中所发生的水费、电费等计入报价，投标人可自行解决或按实际发生费用与总包单位进行结算；投标单位根据以往经验需要总包方提供额外配合工作的费用由投标人自行考虑并计入投标报价。中标后，不论实际情况如何变化，不再增加任何费用。

投标人负责与电梯有关的所有完善工作（包括电梯工程相关的土建工程、材料、机械、人工），投标人的脚手架搭拆、主机吊装、电梯调试的临时电缆等费用投标人应自行考虑并计入投标总价中，不再增加任何费用。

7.3投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

7.4请投标人明确电梯设备的保修期。

8、工程款支付

8.1招标人发出书面排产通知支付合同总价的30%，电梯设备到达安装现场后三天内支付到合同总价的75%，安装完成、验收合格且资料齐全后一个月内支付至合同总价的85%,工程验收完成支付至合同总价的97%,余款3%留作保修款，保修款在保修责任到期后一个月内退还全部保修金（不计息）。

9、投标文件装订

投标文件一式三份，其中商务和资信部分装订成一册，技术部分装订成一册；

10、投标文件的递交、投标截止日期、投标保证金

10.1投标保证金10万元人民币在投标报名时递交（建议开具金额为10万元、收款人为玉环县中泷置业有限公司管理人的本票）,评标结束，不中标的，无息退回。

10.2投标文件递交到   玉环市龙溪镇龙溪首府销售中心     
10.3投标截止日期：2022年9月2日17:00。
11、开标与评标

11.1本工程开标、评标由招标人组织评标小组进行，评标过程不公开。评标小组通过对商务（资信）部份、技术标部分的评估和比较，根据评标规则从报价合理且最大限度地满足招标文件中要求的投标人选出前三家投标人进入竞争性谈判。根据谈判结果，选出一家投标人作为中标单位。
11.2为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以用书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明有关澄清说明与答复、投标人应以书面形式进行。评标小组也可以在竞争性谈判阶段要求投标人对投标文件内容进行明确说明或变更。
11.3玉环市人民法院对本次招标、评标及谈判过程全程监督。
12、合同签订
12.1、中标人在收到中标通知书后，向招标人缴纳的投标保证金直接转化为履约保证金。中标人在接到中标通知书起10天内拒签合同的，招标人即可直接扣罚投标保证金，同时取消该单位的中标权，另选其他投标人中标或重新招标。履约保证金待合同履行完毕后视履约情况一次性无息返还。

12.2、招标文件、中标方的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

12.3、招标人与中标单位签订的相关协议，自签订时成立，待招标人提交玉环市龙溪首府中泷置业有限公司债权人会议表决通过后生效。
二、招标内容和技术规格及要求

1、招标内容

电梯招标设备内容见表，45#-48#楼复式住宅无机房电梯11台，幼儿园食梯1台，商业无机房电梯1台，总共13台电梯。

45#-46#楼复式住宅无机房电梯

	梯号
	45#(1#-2#),46#(1-3号)

	电梯数量
	5台无机房客梯

	★层 / 站 
	6层6站5门

	★预留井道（净尺寸）
	1960mm宽*2060mm深 

	★轿厢净尺寸
	宽*深*高（投标人按规范确定）

	★基坑深度
	1450mm

	★顶层高度
	4800mm

	★速度
	1m/s

	★载重量
	800kg

	★驱动系统
	永磁同步无齿轮传动

	★逻辑控制系统
	32位微电脑控制系统（2台并联）

	★净开门尺寸（宽×高）
	900mm宽*2100mm高

	开门方式
	中分式

	★逻辑控制系统
	32位微电脑控制系统（2台并联）

	★净开门尺寸（宽×高）
	900mm宽*2100mm高

	开门方式
	中分式

	功能
	光幕门保护

	
	防捣乱功能

	
	满载直驶

	
	超载保护

	
	按钮防粘连保护

	
	门区二次防夹功能

	
	轿内紧急照明

	
	轿内警铃

	
	关门超时保护

	
	开门超时保护

	
	双门扇重力强关

	
	终端越程保护

	
	消防功能

	
	消防回馈

	
	就近平层

	
	门区外门开禁止

	
	故障自诊断

	
	消防状态提醒显示

	
	层楼显示

	
	全集选

	
	司机功能

	
	司机直驶

	
	司机友好提醒

	
	VIP独立服务

	
	错误指令取消

	
	反向指令自动消除

	
	本层厅外开门

	
	开门按钮开门

	
	基站锁梯

	
	盲文按钮

	
	轿内到站钟

	
	自动返回基站

	
	轿内照明、风扇自动控制

	
	开、 关门按钮

	
	开、关门按钮灯

	
	厅、轿门分别控制

	
	关门等待取消

	
	起动时力矩补偿

	
	数字式大厅/轿内显示

	
	轿内LCD显示

	
	语音安抚功能

	
	系统安全

	
	安全接触器触点检测保护

	
	抱闸开关状态检测

	
	抱闸接触器检测功能

	
	独立双制动器

	
	运行时间限制器

	
	超速保护

	
	低速保护

	
	主机过热保护

	
	安全回路故障保护

	
	主控CPU WDT保护

	
	电网滤波监测功能

	
	速度反馈检测功能

	
	重新初始化运行

	
	恢复运行

	
	保养安全功能

	
	五方通话

	
	层高自学习

	
	绝对位置自定位

	
	机房安全配电盒

	
	底坑检修梯

	
	故障历史记录/查询

	
	轿顶检修功能

	
	机房检修

	
	平层微调

	
	测试运行

	
	全井道双控照明


47#-48#楼复式住宅无机房电梯
	梯号
	1#-3#电梯

	电梯数量
	6台无机房客梯

	★层 / 站 
	6层6站3门

	★预留井道（净尺寸）
	1960mm宽*2060mm深 

	★轿厢净尺寸
	宽*深*高（投标人按规范确定）

	★基坑深度
	1450mm

	★顶层高度
	4800mm

	★速度
	1m/s

	★载重量
	800kg

	★驱动系统
	永磁同步无齿轮传动

	★逻辑控制系统
	32位微电脑控制系统（2台并联）

	★净开门尺寸（宽×高）
	900mm宽*2100mm高

	开门方式
	中分式

	功能
	光幕门保护

	
	防捣乱功能

	
	满载直驶

	
	超载保护

	
	按钮防粘连保护

	
	门区二次防夹功能

	
	轿内紧急照明

	
	轿内警铃

	
	关门超时保护

	
	开门超时保护

	
	双门扇重力强关

	
	终端越程保护

	
	消防功能

	
	消防回馈

	
	就近平层

	
	门区外门开禁止

	
	故障自诊断

	
	消防状态提醒显示

	
	层楼显示

	
	全集选

	
	司机功能

	
	司机直驶

	
	司机友好提醒

	
	VIP独立服务

	
	错误指令取消

	
	反向指令自动消除

	
	本层厅外开门

	
	开门按钮开门

	
	基站锁梯

	
	盲文按钮

	
	轿内到站钟

	
	自动返回基站

	
	轿内照明、风扇自动控制

	
	开、 关门按钮

	
	开、关门按钮灯

	
	厅、轿门分别控制

	
	关门等待取消

	
	起动时力矩补偿

	
	数字式大厅/轿内显示

	
	轿内LCD显示

	
	语音安抚功能

	
	系统安全

	
	安全接触器触点检测保护

	
	抱闸开关状态检测

	
	抱闸接触器检测功能

	
	独立双制动器

	
	运行时间限制器

	
	超速保护

	
	低速保护

	
	主机过热保护

	
	安全回路故障保护

	
	主控CPU WDT保护

	
	电网滤波监测功能

	
	速度反馈检测功能

	
	重新初始化运行

	
	恢复运行

	
	保养安全功能

	
	五方通话

	
	层高自学习

	
	绝对位置自定位

	
	机房安全配电盒

	
	底坑检修梯

	
	故障历史记录/查询

	
	轿顶检修功能

	
	机房检修

	
	平层微调

	
	测试运行

	
	全井道双控照明


51#楼复式住宅无机房电梯
	梯号
	2#

	电梯数量
	1台无机房客梯

	★层 / 站 
	5层5站5门

	★预留井道（净尺寸）
	2060mm宽*2160mm深 

	★轿厢净尺寸
	宽*深*高（投标人按规范确定）

	★基坑深度
	1500mm

	★顶层高度
	4800mm

	★速度
	1m/s

	★载重量
	1000kg

	★驱动系统
	永磁同步无齿轮传动

	★逻辑控制系统
	32位微电脑控制系统（2台并联）

	★净开门尺寸（宽×高）
	900mm宽*2100mm高

	开门方式
	中分式

	功能
	光幕门保护

	
	防捣乱功能

	
	满载直驶

	
	超载保护

	
	按钮防粘连保护

	
	门区二次防夹功能

	
	轿内紧急照明

	
	轿内警铃

	
	关门超时保护

	
	开门超时保护

	
	双门扇重力强关

	
	终端越程保护

	
	消防功能

	
	消防回馈

	
	就近平层

	
	门区外门开禁止

	
	故障自诊断

	
	消防状态提醒显示

	
	层楼显示

	
	全集选

	
	司机功能

	
	司机直驶

	
	司机友好提醒

	
	VIP独立服务

	
	错误指令取消

	
	反向指令自动消除

	
	本层厅外开门

	
	开门按钮开门

	
	基站锁梯

	
	盲文按钮

	
	轿内到站钟

	
	自动返回基站

	
	轿内照明、风扇自动控制

	
	开、 关门按钮

	
	开、关门按钮灯

	
	厅、轿门分别控制

	
	关门等待取消

	
	起动时力矩补偿

	
	数字式大厅/轿内显示

	
	轿内LCD显示

	
	语音安抚功能

	
	系统安全

	
	安全接触器触点检测保护

	
	抱闸开关状态检测

	
	抱闸接触器检测功能

	
	独立双制动器

	
	运行时间限制器

	
	超速保护

	
	低速保护

	
	主机过热保护

	
	安全回路故障保护

	
	主控CPU WDT保护

	
	电网滤波监测功能

	
	速度反馈检测功能

	
	重新初始化运行

	
	恢复运行

	
	保养安全功能

	
	五方通话

	
	层高自学习

	
	绝对位置自定位

	
	机房安全配电盒

	
	底坑检修梯

	
	故障历史记录/查询

	
	轿顶检修功能

	
	机房检修

	
	平层微调

	
	测试运行

	
	全井道双控照明


幼儿园食梯（有机房）

	梯号
	1#

	电梯数量
	1台食梯

	★层 / 站 
	4层3站 3门

	★预留井道（净尺寸）
	1260mm宽*1260mm深 

	★轿厢净尺寸
	按各厂家最大尺寸提供

	★基坑深度
	800mm

	★顶层高度
	3900mm

	★速度
	1.0m/s

	★载重量
	100kg

	★驱动系统
	永磁同步无齿轮传动

	★逻辑控制系统
	32位微电脑控制系统（单控）

	★净开门尺寸（宽×高）
	按各厂家最大尺寸提供

	开门方式
	中开

	功能
	关门等待取消

	
	反向指令自动消除

	
	轿厢关门延迟保护

	
	轿厢开门保护

	
	轿厢关门保护

	
	满载直驶

	
	停梯开关

	
	全集选

	
	自动泊梯

	
	基站

	
	光幕门保护

	
	轿顶检修

	
	机房紧急电动运行

	
	轿内风扇照明控制

	
	超载保护

	
	开、关门按钮

	
	厅、轿门分别控制

	
	厅外及轿内方向指示

	
	大厅、轿内数字显示

	
	五方对讲

	
	轿内警铃

	
	驱动设备过热

	
	错误指令取消

	
	本层厅外开门

	
	重新初始化运行

	
	终端楼层保护

	
	起动时力矩补偿

	
	轿厢内紧急照明

	
	开、关门按钮灯

	
	轿厢意外移动(UCMP)保护


2、一般技术要求

2.1投标人提供的产品须运转顺畅、正常、可靠，服务满足本招标文件的要求。

2.2电梯可靠性具体要求：

 ① 要求连续工作每天24小时，全年365天。② 正常使用寿命期要求15万小时以上。

2.3配置要求

2.3.1.控制方式：交流变频变压调速（VVVF），电梯具有全自动上、下全集选功能，采用 32 位数字化、模块化控 制系统，实现高效的客流控制管理，控制柜整机与所投品牌一致。

2.3.2.曳引机要求：采用永磁同步无齿轮曳引机,与所投品牌一致。

2.3.3.门机系统要求：采用变频、变压、变速（VVVF）门机控制器，与所投品牌一致。

2.4.主要部件：门锁装置、门机、限速器、安全钳、缓冲器等部件与所投品牌一致。

2.5主要技术指标

①电梯轿厢运行时水平方向和垂直方向的振动加速度分别不应大于15cm/s2和25cm/s2

②电梯的起动加速度和制动减速度最大值均不得大于1.5m/s2；

③噪音指数：机房≤80 dB（A）、轿内≤55dB（A）、开关门≤65 dB（A） ；

④平层精度：在±5mm范围之内；

⑤平衡系数: 在0.4～0.5之间；

2.6电梯基本功能

（1）司机操作

（2）超重警告：（在轿厢内的操纵盘上装有声音警报装置）当电梯超重时,不允许关门起动,门必须打开,并同时发出声光警报,当超重现象消除时,警报自动解除,电梯恢复正常运行。

（3）报警铃：（在轿厢内的操纵盘上装一按钮）若事故发生，按下操纵盘上的警铃按钮，向小区控制中心和机房呼叫，在轿厢顶和一楼井道的铃声响起。

（4）轿厢紧急照明灯：当照明断电，紧急照明灯会自动打开，当照明电源恢复正常时，紧急照明灯自动熄灭。

（5）自动起停轿厢照明、通风装置：如果电梯停用超过设定的时间，自动关闭轿厢内的照明灯及通风装置。如遇召唤在轿门打开时，同时自动开启照明和通风。通风装置应为低噪音，照明装置应采用节能环保型产品。

（6）具备满载不停功能（小机房客梯）。

（7）火险紧急返回：假如火险发生，所有电梯接到消控中心发出的火警信号后自动回到设定层，电梯回到设定层后反馈给消控中心一个已到设定层的信号。

（8）其它电梯标准功能。

3、安全设备
投标人提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备并符合有关标准：

(1)断相和错相保护 ；(2)上、下终点开关和上、下极限开关；(3)缓冲器； (4) 限速器； (5)安全钳； (6)紧急停止按钮 ；(7)层门安全设施； (8) 轿门安全设施。

4、电梯装修要求

	部 位
	装 修 要 求
	备 注

	轿 厢 壁
	 发纹不锈钢≥1.2mm
	

	地    面
	PVC地板
	

	轿 厢 顶
	  豪华型，投标人提供样式，含超低噪音通风设备、间接照明。
	

	轿    门
	中分开门，发纹不锈钢，红外线光幕保护
	

	操 纵 盘
	装有带背光的楼层按钮，发纹不锈钢材质，操纵盘上有LED楼层显示、方向显示，每台电梯设一个操纵盘。
	

	踢 脚 板
	 发纹不锈钢
	

	轿厢门坎
	 发纹不锈钢
	

	厅 门 坎
	 发纹不锈钢
	

	厅    门
	首层发纹不锈钢、其余喷漆钢板厅门
	喷漆钢板颜色由招标人选定，费用固定

	电梯门套
	首层发纹不锈钢、其余喷漆钢板门套
	喷漆钢板颜色由招标人选定，费用固定

	轿厢内铭牌
	不锈钢，标明电梯品牌、额定载重量、人数等图示。
	

	呼梯盘及楼层显示
	呼梯盘与门厅楼层显示器装在同一不锈钢面板上，装有带背光的按钮，每层均有楼层显示、运行方向显示、故障显示和检修显示；按钮及面板为发纹不锈钢材质,呼梯盘面板应和装饰墙面保持协调一致。
	

	装饰大门套
	电梯安装完毕，门洞封堵后，内侧包墙，外侧翻边15公分，材料为纳米大理石
	颜色由招标人选定，费用固定

	机房空调
	满足特检院验收
	空调品牌为：美的、格力、海尔 


投标文件格式

（供投标人参考）
工程名称：                                     
投标文件内容：        

投标人：                    （盖公章）          

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）
日期： 二0二二年     月      日

投  标  函
致：                

1、根据已收到贵方的龙溪首府的 电梯设备的招标文件，我单位经踏勘现场和研究上述招标文件、图纸、已经完成的房屋及其实际结构后，我方愿以人民币（大写）      元（RMB：￥           元）的投标报总价按合同条款、现行技术规范的要求承包上述设备的供货、安装、调试、保修等全部内容，并承诺不管实际施工情况如何或市场行情变化，结算时总价不再调整。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证在合同约定的供货日期开始供货，并在合同规定的日期完成安装调试并移交使用，交货期        日历天，安装工期           日历天。

5、如果我方中标，我方将提交上述总价10%的履约保证金，提交形式为银行转账支票、电汇或银行保函。

6、我方同意所递交的投标文件在60天内有效，全部条款内容对我方具有约束力。在此有效期内，我方如出现以下行为之一者，即无条件同意招标单位没收我单位已交纳的投标保证金人民币          元。(1)撤还投标书；(2)擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款；（3）在规定的时间内拒签合同或拒付履约保证金。

7、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

8、我方的金额为人民币（大写）拾万元（RMB：￥100000元）的投标保证金同时递交。

投标人：（盖章）        单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：            电话：                传真：

开户银行名称：

开户银行帐户：

开户银行电话：

日期：        年      月      日

投标函附录

	序号
	项目内容
	约定内容
	备注

	1
	履约保证金额
	
	

	2
	误期违约金额
	
	

	3
	误期赔偿费限额
	
	

	4
	交货期
	
	

	
	安装工期
	
	

	5
	质量标准
	
	

	6
	质量违约金最高金额
	
	

	7
	预付款金额
	
	

	8
	预付款保函金额
	
	

	9
	竣工结算款付款时间
	
	

	10
	保修期
	
	


报价一览表

项目名称：

投标人选用的电梯品牌、厂家：
	序号
	设备部位
	规格型号
	数量
	投标单价
	合计
	交货期/

安装工期
	备注

	01
	
	
	
	
	
	
	

	02
	
	
	
	
	
	
	

	03
	
	
	
	
	
	
	

	04
	
	
	
	
	
	
	

	05
	
	
	
	
	
	
	

	06
	培训费
	计算基数
	
	
	
	

	07
	总包配合费
	总报价
	3%
	
	
	

	08
	其他费用
	
	
	

	08
	总报价
	
	
	
	

	投标总报价
	大写：￥                     元人民币


以上投标报价应与“投标函”中的“投标总报价”相一致

投标人（盖章）：
授权代表签字：

日期：

电梯设备报价明细表
项目名称：                                                                           
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	序号
	货物名称

型号规格
	产地

	数量

	出厂单价(含税)
	运杂费（含运输保险费）
	轿厢内装修
	买方赴工厂检验费
	安装调试费
	技术服务、培训费
	专用工具、易损件，备品备件费
	“96333”电梯安全运行监控系统
	安装费
	其他费用
	合价
	交货期

（工期）
	交货地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标电梯设备总价
	小写：￥                         元人民币 

	维修费用
	质保期满后的5年内大包费：                 元/台；小包费用：             元/台


投标人（盖章）：                                 授权代表签字：                                    日期：

注：1、第5栏包括要求供货范围内的主机和附件，并包括各种税费。2、第6栏为制造厂运至建设单位装置地点全部货物运杂费（含100%保险费和卸车费）。

3、第12栏安装费合计不得超过总价的20%。4、第13栏为总包配合费、底坑回填费及其他需要综合考虑整体包干的所有费用。5、第14栏合价=4×5+（6+7+8+9+10+11+12+13）项。

技术响应表

	设备

项目
	

	
	招标条件
	投标文件响应

	数量(台)
	
	

	额定载重量(kg)
	
	

	速度(m/s)
	
	

	行程(m)
	
	

	层/站/门
	
	

	服务楼层
	
	

	基站（m）
	
	

	顶层高度(㎜)
	
	

	底坑深度(㎜)
	
	

	井道尺寸(净尺寸㎜)
	
	

	门洞尺寸(㎜)
	
	

	开门尺寸(㎜)
	
	

	消防功能
	
	

	停靠层站标高(m)
	
	

	控制方法
	
	

	调速系统
	
	

	门机系统
	
	

	驱动系统
	
	

	开门方式
	
	

	平层精度
	
	

	噪声指标
	
	

	振动加速度变化率指标
	
	

	起止动速度指标
	
	

	变频器的开关频率
	
	

	称重装置的类型、精度
	
	

	电梯年故障次数
	
	

	导轨指标
	
	


注：如果不同型号规格的设备部件有不同，应该依据此表分别填写，并注明投标设备(型号规格)。
投标人（盖章）：
授权代表签字：

日期：

主要部件、材料性能一览表

投标设备名称(型号规格)： 

	序号
	部件名称
	品牌、产地、规格型号
	备  注

	1
	曳引机
系统
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	控制

系统
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	门机

系统
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	安全

保护

装置
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5
	其他
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（盖章）：
授权代表签字：

日期：

注：如果不同型号规格的设备部件有不同，应该依据此表分别填写，并注明投标设备(型号规格)。
电梯装潢说明一览表
	位置
	招标文件要求
	投标文件响应

	发纹不锈钢
	
	

	轿

厢
	轿厢壁
	
	

	
	轿厢门
	
	

	
	轿厢天花
	
	

	
	轿厢地板
	
	

	
	轿厢通风
	
	

	
	轿厢门坎
	
	

	
	轿厢照明
	
	

	候

梯

厅
	厅门及门套
	
	

	
	厅门门坎
	
	

	
	候梯厅显示、召唤盒及按钮
	
	

	讯号

装置
	轿厢内操作盘和显示
	
	

	
	轿厢内铭牌
	
	


投标人（盖章）：
授权代表签字：

日期：

注：如果不同型号规格的设备部件有不同，应该依据此表分别填写，并注明投标设备(型号规格)。
随机专用工具及备品备件明细表

	投标设备名称
	名称
	数量
	单位
	价格（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	总价
	

	专用工具：

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备品备件：

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1. 本表所列为随投标设备所带的专用工具和备品备件。

    2. 本表中所列价格应计入投标总价。

投标人（盖章）：
授权代表签字：

日期：

注：如果不同型号规格的设备部件有不同，应该依据此表分别填写，并注明投标设备(型号规格)。
投标人声明

本公司在本投标文件中所提供的材料均为真实有效，可随时提供材料原件，接受招投标监督管理机构的核查，如有弄虚作假，愿按有关法律法规接受处罚。

特此声明。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

                            日期：       年   月   日

制造厂家授权书

致：                      

                      （制造厂家名称）是根据国家法律正式成立的，其主要营业地点在               （制造厂家地址）。并据此指定             （贸易公司名称）为我们真正合法的代理人进行下列活动。而该公司是根据国家的法律正式成立的，其主要营业地点在              （贸易公司地址）。

此次投标，它代表我方办理             （招标人名称）     （工程名称）招标文件要求提供由我们生产或制造的货物有关事宜，并对我方具有约束力。

兹授予              （贸易公司名称）一切权利和职权，全权办理和履行上述所必需的、必要的和适当的事宜，并行使替代和撤消的权力。特此确认        
（贸易公司名称）或其正式授权代表据此办理一切合法事宜。

我方于      年   月    日签署本文，以此为证。

            年   月    日接受。

贸易公司名称：

姓名：

职务：

联系电话：

授权制造厂家名称（法定代表人签字）：

姓名：

职务：

联系电话：

投标人情况表

投标人（公章）                             填表日期：
	单位名称
	
	电话
	
	主管部门
	
	企业负责人
	
	职务
	

	地 址
	
	传真
	
	企业性质
	
	授权代表人
	
	职务
	

	单位简历及机构
	
	单位优势及特长
	

	单位概况
	职工总数
	共  人，其中工程技术人员  人

高级工程师  人，工程师   人                
	上一年主要经济指标
	指标名称
	
	实际完成
	

	
	流动资金
	   万元
	资金来源
	自有资金
	万元
	
	总销售额
	万元
	
	

	
	
	
	
	银行贷款
	万元
	
	
	
	
	

	
	固定资产
	原值  万元      

净值    万元
	资金性质
	生产性
	万元
	
	实现利润
	万元
	
	

	
	
	
	
	非生产性
	万元
	
	主要产品
	

	投标产品情况
	投标产品名称
	型号
	上年产量
	产品技术先进水平
	优质品率
	一等品率
	曾获何种奖励

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



5

