## 维修工程量
天标山水星御一期维修工程量
工程名称：天标山水星御一期维修工程量
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量
1 | 消防蓄水池注水管道安装 | 镀锌管，地下室顶板安装，完善消防供水系统（满足自动补水功能） | m | 237
2 | 地下室消防蓄水池渗漏维修 | 清理消防水池，铲除损坏的防水层，重新刷2遍防水层 | m² | 441
3 | 5、6、8、9栋 消防水管及喷淋水管漏水维修 | 凿开墙体或天花，修复消防水管后再修复墙体或天花 | 处 | 36
4 | 5、6栋消防报警设施维修 | 报警系统线路维修， 更换损坏的配件 | 处 | 43
5 | 消防水泵控制柜自动启泵设备维修 | 维修控制柜自动启泵系统， 更换配件 | 项 | 1
6 | 备用电发电机保养维修 | 发电机保养，更换启动电池，更换启动马达、自动浮充功能维修 | 项 | 1
7 | 小区绿化带井盖维修更换 | 拆除损坏井盖重新安装 | 套 | 9
8 | 花园入停车场通道安装防护门 | 按现场尺寸制作安装防护门 | 套 | 3
9 | 4号商铺门前安装照明 | 商铺门前安装吸顶灯 （包含控制电箱、布线） | 盏 | 7
10 | 花园路灯维修 | 重新埋管、布线更换灯具及配件 | 套 | 23
11 | 花园路灯控制电箱更换 | 按设计图纸订做安装配电箱 | 套 | 1
12 | 2、3、8、9栋电梯轿厢 铺大理石地砖 | 大理石地砖铺贴 | 台 | 8
13 | 商铺消防水管穿墙洞口封堵批荡 | 砌砖封堵洞口后批荡 搭脚手架（施工高度5米） | 个 | 57
14 | 商铺二楼伸缩缝处理 | 按现场尺寸制作安装不锈钢凹型盖板 | 米 | 120
15 | 地下室消防楼梯步级水泥沙找平 | 地下室消防楼梯步级水泥砂找平 | m² | 44
16 | 5、6、8、9栋桥架洞口封堵 | 使用防火包、防火有机堵料、防火网封堵 | 个 | 193
17 | 53号商铺玻璃雨棚损坏维修 | 6+6玻璃更换 搭脚手架（施工高度5米） | 块 | 1
18 | 2、3栋伸缩缝渗漏维修 | 凿开原伸缩缝，按设计图纸重做 | m | 63
19 | 幕墙玻璃损坏维修 | 8厘幕墙玻璃更换 | 块 | 1
20 | 商铺玻璃门拉手损坏维修 | 按原玻璃孔位更换拉手 | 个 | 2
21 | 9栋顶层漏水维修 | 铲除原基层，清理干净，重新做基层，刷2遍屋面防水水胶 | 项 | 1
22 | 地下室生活给水管水凝漏水 | 防护涂料刷两遍生活给水管 | m | 280
23 | 小区入口处绿化维护 | 修剪并清理灌木乔木、清理杂草 | 项 | 1
24 | 7#、14-1#商铺门前路面下沉维修 | 铲除下沉地砖、清理基底、回填砂石、混凝土找平、重铺地砖 | m² | 116
25 | 保安亭漏水维修 | 保安亭顶部基层清理干净，刷2遍屋面防水胶 | m² | 56

## 未完善的室外健身配套设施工程量
未完善的室外健身配套设施工程量
工程名称：未完善的室外健身配套设施工程量
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量
1 | 拆除及清运 | 水景池设施拆除、垃圾外运 | 项 | 1
2 | 排水系统 | 室外健身场地排水渠 | m | 92
3 | 绿 化 | 回填种植土、铺草皮 | m² | 860
4 | 种植灌木 | 健身场地周边种植灌木 | m² | 235
5 | 健身场地找平层 | 回填砂石并夯实 | m² | 450
6 | 健身场地硬底化 | C25混凝土100mm厚 | m² | 450
7 | 健身场地地坪漆 | 环氧树脂耐磨地坪漆 | m² | 450
8 | 路灯安装 | 埋设管线，浇筑基座、安装路灯 | 盏 | 6
9 | 健身设施 | 安装双人漫步机、单人健骑机、肩关节康复器、腰背按摩、单人腹肌板、三位扭腰器 | 项 | 1
10 | 羽毛球场设施 | 按羽毛球场地标准划线、安装羽毛球场设施 | 项 | 1
11 | 乒乓球桌 | 安装乒乓球桌 | 台 | 2
12 | 户外椅 | 安装户外椅 | 套 | 6