天和国际中心幕墙玻璃更换工程

招标文件

招   标   人： 重庆永德置业有限公司

重庆永德置业有限公司管理人

二〇二五年七月

目    录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知前附表	5

第三章　投标人须知	11

第四章　合同条款	18

第五章  工程量清单	45

第六章  技术标准及规范	46

第七章  投标文件格式	47

第一章 招标公告

1、招标条件

本次招标项目 天和国际中心幕墙玻璃更换工程 已具备招标条件，招标人为重庆永德置业有限公司（管理人：重庆永德置业有限公司管理人）  ，资金来源为业主自筹；现对该项目进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1 建设地点：重庆江北区观音桥步行街10号。

2.2 建设规模：天和国际中心项目地处两江新区江北观音桥CBD步行街核心地段，本项目总建筑占地面积9451平方米、总面积17万平方米，框砼结构，建筑高度283.5米，地上58层、地下8层。该项目幕墙总面积约55933平方米。工程幕墙主要采用TP10+12A+TP10mm中空钢化双银LOW-E超白玻璃，飞翼部分主要采用TP10+1.52PVB+TP10mm超白钢化镀膜夹胶玻璃。单块玻璃设计厚度为10mm。

2.3项目现状：天和国际中心项目负8层到地上5层已交付使用，地上6F~屋顶尚未竣工验收，处于停工封闭状态。幕墙工程于2016年竣工，目前仅使用5层及以下商业区域，6层及以上为空置状态。

2.4招标内容包括但不限于：

2.4.1 拆除原有玻璃、清理中控玻璃内的积水、玻璃碎屑转运处理。

2.4.2安装玻璃（玻璃的技术参数详见项目前期招标图纸）。
2.4.3 打胶收尾及清洁工作。

2.4.4 为满足项目验收合格所必须的其他工作内容。

2.4 计划工期：70个日历天；计划开工日期：合同签订后5日内，实际开工时间以招标人下达的开工令为准。

2.5 招标范围： 2025年1月8日由重庆市建设工程质量检验测试中心有限公司出具的《天和国际中心高空玻璃幕墙破损玻璃安全性检查报告》中，存在安全风险，需要更换或安装的幕墙玻璃。

2.6 最高限价：45万元（含税）。

3、投标人资格要求

3.1本次招标实行资格后审，投标人应满足下列资格条件要求：

3.1.2 具备住建部（原建设部）颁发的建筑幕墙工程专业施工承包贰级资质，或者具备建设部颁发的建筑幕墙工程设计-施工一体化贰级资质；

3.1.3 投标人须具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

3.2信誉要求

3.2.1 2020年1月1日至今没有违法、违规等不良记录，没有发生重大的施工质量或安全事故，没有出现因质量问题被业主罚款或取消合同的重大事件。

3.2.2 近三年来未被列入失信被执行人、无行贿犯罪记录、无政府采购严重违法失信行为记录；

具在良好的商业信誉，没有被责令停业，暂停投标资格，财产被接管、冻结、破产状态等。

3.3本次招标不接受联合体投标。

4、招标文件的获取

凡有意参加投标者，在招标人指定的媒介上直接下载获取招标文件、答疑书、补遗书等开标前的有关资料，不管潜在投标人下载与否，招标人都视为投标人已知晓并下载公布的所有招标文件资料，因不知晓或未下载公布的有关招标文件资料造成的后果，由投标人自行负责。

5、投标文件的递交

5.1投标文件递交时间：2025年8月11日9时00分-10时00分（北京时间）；

5.2投标截止及开标时间：2025年8月11日10时00分（北京时间）

5.3投标地点和开标地点：重庆市江北区江北嘴中央商务区金融街金融中心A座25楼

5.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.5本次招标不接受联合体投标。

6、发布公告的媒介

全国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/index/xxwsy）、易审平台（https://www.cqfygzfw.gov.cn/index.html）。

7、联系方式

招 标 人：重庆永德置业有限公司（管理人：重庆永德置业有限公司管理人）

地    址：重庆市江北区江北嘴中央商务区金融街金融中心A座25楼

联 系 人：郝敏13647645883、孟承陈18623321996

2025年7月23日

第二章  投标人须知前附表

“投标人须知前附表”是对第三章《投标人须知》所对应条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。若有补遗澄清说明的，以补遗澄清说明为准。

| 条款号 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 总 则 |  |  |  |
| 1.1 | 项目名称 | 天和国际中心幕墙玻璃更换工程 |  |
| 1.2 | 资金来源 | 业主自筹 |  |
| 1.3 | 招标人 | 招 标 人：重庆永德置业有限公司（管理人：重庆永德置业有限公司管理人） |  |
| 1.4 | 招标范围 | 2025年1月8日由重庆市建设工程质量检验测试中心有限公司出具的《天和国际中心高空玻璃幕墙破损玻璃安全性检查报告》中，存在安全风险，需要更换或安装的幕墙玻璃。 《天和国际中心高空玻璃幕墙破损玻璃安全性检查报告》附后。 |  |
| 1.5 | 计划工期 | 计划总工期：70个日历天。 计划开工日期：合同签订后5日内开工，以合同签订后第5日起算。 |  |
| 1.6 | 建设地点 | 重庆江北区观音桥步行街10号 |  |
| 1.7 | 建设质量标准及要求 | 1、工程材料要求：本工程用胶需选用进口美国GE或进口美国道康宁二种品牌中的一个。本工程除塔楼四角飞翼夹胶玻璃为外片超白钢化镀膜内片普通钢化外，其余所有玻璃均为内外片超白钢化或其组合制品。工程幕墙主要采用TP10+12A+TP10mm中空钢化双银LOW-E超白玻璃，飞翼部分主要采用TP10+1.52PVB+TP10mm超白钢化镀膜夹胶玻璃。单块玻璃设计厚度为10mm。 - 质量标准：合格 - 需达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准； - 符合《建筑幕墙》GB/T21086-2007标准； - 符合《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003； 4）防水密封性能达到原设计标准； 3、本项目必须由中标人自行完成，不允许转包或分包给其他第三方。 |  |
| 2 投标人 |  |  |  |
| 2.1 | 资格要求 | 本次招标实行资格后审，投标人应满足下列资格条件要求： 1.资质条件及营业执照 1.1 投标人具备有效的营业执照。 （须提供有效的营业执照复印件并加盖单位鲜章） 1.2 投标人须具备住建部（原建设部）颁发的建筑幕墙工程专业施工承包贰级资质，或者具备建设部颁发的建筑幕墙工程设计-施工一体化贰级资质。 （须提供有效的资质证书副本复印件并加盖单位鲜章） 1.3 投标人须具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。 （须提供有效的安全生产许可证复印件并加盖单位鲜章） 1.4 项目经理必须为本单位职工，具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，并且不能在在建工程任职，否则将被废标。 注：须提供项目经理的建造师注册证书，投标人为其缴纳的2025年1月-2025年6月养老保险缴纳证明复印件并加盖单位鲜章。 1.5 其他人员要求 1.5.1 项目技术负责人：本单位职工，并具有中级及以上技术职称 注：须提供技术负责人职称证、投标人为其缴纳的2025年1月-2025年6月养老保险缴纳证明复印件并加盖单位鲜章。 1.5.2 主要管理人员： 持有有效证件的安全员不少于1人，材料员不少于1人，预算员（造价员或造价工程师）不少于1人，施工员不少于1人，质检员（质量员）不少于1人。上述人员均为本单位职工。 注：主要管理人员（除预算员）应附上岗证书、预算员应附造价员证书或全国注册造价师证书，高空作业人员应附高处作业操作证。投标人为其缴纳的2025年1月-2025年6月养老保险缴纳证明复印件并加盖单位鲜章。 2.投标人须具有良好的商业信誉 2.1 2020年1月1日至今没有违法、违规等不良记录，没有发生重大的施工质量或安全事故，没有出现因质量问题被业主罚款或取消合同的重大事件。 注：由投标人自行声明并加盖单位公章，格式详见招标文件第八章。 2.2 近三年来未被列入失信被执行人、无行贿犯罪记录、无政府采购严重违法失信行为记录； 2.3 具在良好的商业信誉，没有被责令停业，暂停投标资格，财产被接管、冻结、破产状态等。 投标人需在失信惩戒信息、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为信息记录、中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）查询失信被自执行人记录、国家信用公示系统（zxgk.gsxt.gov.cn）查询严重违法失信企业名单（黑名单）信息记录。投标人查询截图并加盖投标人鲜章，并按招标文件给定的格式自行提供信誉声明，加盖投标人鲜章。 特别说明：以上材料提供复印件均需加盖投标人鲜章（装订在投标文件相应位置）。 |  |
| 2.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |  |
| 3 投 标 文 件 |  |  |  |
| 3.1 | 投标文件的组成 | 投标人必须按下列顺序装订投标文件，包括： 1、 投标函部分： 1.1 法定代表人身份证明及授权委托书； 1.2 投标函； 1.3 低价风险担保； 2、资格资料包括： 2.1 投标人基本情况表 2.2 项目管理机构 2.3 信誉声明 2.4高空作业安全预案 2.5 其他资料 |  |
| 3.2 | 投标货币 | 人民币。 |  |
| 3.3 | 投标报价 | 1、投标报价： 报价方式：总价包干。 报价原则：由投标人结合自身实力、市场行情自主合理报价。投标报价应包括完成招标范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、运输费、企业管理费、利润、风险费用、措施费（含易撒漏物资密闭运输的费用）、规费、安全文明施工费、夜间施工增加费、环境保护费、职业健康费、税金、保险费、验收费、政策性文件规定的所有费用等全部费用。招标人除此以外不支付其它任何费用，投标人承诺不因现场环境变化要求招标人对价格组成进行调整。 2、最高限价： 最高限价：本工程最高限价为45万元（含税）。 投标人的投标报价不得超过投标总价的最高限价，否则，将被认定为废标。 3、特别提醒： 投标人在投标报价时应充分考虑原料价格波动、人工费用上涨、招标人采购量波动、现场环境等不确定因素的风险，该投标人若中标，其投标报价在合同履约期间不得调整。 现场环境：本项目地处观音桥步行街，人流量大，高空作业。所以，施工单位必须制定详细的高空作业安全预案、施工期间需设置安全警戒区域、建筑垃圾需分类清运、施工时间需避开人流高峰时段，施工时间及材料进场、施工现场管理等需遵守重庆市江北区观音桥商圈管理办公室的相关规定。 |  |
| 3.4 | 投标保证金 | 1、投标保证金的交纳 1.1 投标保证金交款形式及要求：投标人从企业的基本账户（开户行）通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的投标保证金账户。 1.2 投标保证金交款时间要求：保证金最迟到账时间为投标截止时间3个小时前。投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。（具体到账情况均以市交易中心所展示的银行到账信息为准）。 1.3 投标保证金的金额：5万元； 1.4 投标保证金账户及账号 账户名称：重庆永德置业有限公司管理人 收款银行：富滇银行股份有限公司重庆九龙坡支行 账户账号：120023710040000001457 投标人必须在付款凭证备注栏中注明是“天和国际中心幕墙玻璃更换工程投标保证金”（字数受限可简写） 注：须提交企业基本账户证明材料由招标人进行评审。 2投标保证金的退还 2.1 招标人应当在法定时间内确定中标人。中标人的投标保证金自动转为履约保证金，非中标人的投标保证金于确定中标人后10个工作日内一次性无息退还。 2.2 其他情况按有关规定执行。 |  |
| 3.5 | 投标文件有效期 | 90 日历天（从提交投标文件截止日起计算）。 |  |
| 3.6 | 投标文件的签署及规定 | 投标文件数量：纸质版壹份、电子版扫描件发至邮箱：ydzyglr@163.com。扫描件或者邮件须设置密码，招标截止时间后告知招标人密码； 投标文件组成要求： 本投标文件由投标函部分、资格审查资料，投标人应按本招标文件第八章要求的格式制作装订。 注：投标文件中的所有复印件均要求加盖投标单位鲜公章。 |  |
| 4 投 标 文 件 的 递 交 |  |  |  |
| 4.1 | 投标文件的密封及标记 |  | 1、投标文件的密封 1.1 投标文件袋使用 “投标函部分”袋以及“投标文件”大袋。 1.2 投标函部分装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位公章。 1.3 “投标函部分”小袋、资格审查资料一并装入“投标文件”大袋中，密封并在大袋上加盖投标人单位公章。 2、投标文件的标记 应在 “投标文件”大袋写明以下内容： “招标人名称： 天和国际中心幕墙玻璃更换工程 投标文件 投标人名称： 在 年 月 日 时 分前（规定的开标时间）不得开启” 3、如果因投递地点未写清楚而使投标文件迟到或遗失，或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。 注：如因投标资料较多，无法装入一袋的，可以装成两袋或更多，但必须符合上述各相应资料袋的封装要求。 |
| 4.2 | 投标截止时间及投标文件递交地点 |  | 投标文件递交时间：2025年 8 月 11 日9时00 分-10 时00 分； 投标文件递交截止时间：2025年 8 月 11 日10时00分； 投标文件递交地点：重庆市江北区江北嘴中央商务区金融街金融中心A座25楼。 |
| 5 开 标 及 评 标 |  |  |  |
| 5.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2025年 8 月 11 日10时00分(北京时间)。 开标地点：同投标文件递交地点。 |  |
| 5.2 | 评标方法 | 符合招标文件要求且投标报价最低。 |  |
| 5.3 | 初步评审 | 招标人明确项目限价45万元（含税）。投标人在投标截止日期前提交投标文件。到达开标时间后，招标人选取满足招标文件要求的投标文件（除投标报价书）进入下一环节。招标人选取上一环节最低报价的投标人为中标单位，所报价格即为合同价格。 |  |
| 6 授 予 合 同 |  |  |  |
| 6.1 | 评标结果公示 | 招标人将中标结果（1家中标候选人、1家备选中标人）公布在指定媒介，公示期不得少于3个工作日。 |  |
| 6.2 | 确定中标人 | 1、中标公示结束且无异议的，招标人确定中标候选人为中标人。 2、中标候选人放弃中标、因不可抗力不能签订合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照公示确认备选中标人为中标人。 |  |
| 6.3 | 放弃中标的责任 | 无正当理由放弃中标、不按招标文件要求提交履约保证金和签订合同的，投标保证金招标人有权予以没收。 |  |
| 6.4 | 签订合同 | 中标人将与招标人签订合同。 |  |
| 6.5 | 履约保证金 | 1、履约保证金金额：5万元； 2、履约保证金方式：投标保证金自动转为履约保证金； 3、履约保证金退还时间：履约保证金在工程竣工验收完毕后无息退还。 4、若中标人不能按约定履行义务，招标人将有充分的理由解除合同，履约保证金不予以退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。 |  |
| 6.6 | 付款方式 | 工程验收合格后，支付至合同结算金额的95%；剩余的5%作为质保金（质保金在质保期满后无息退还）。 |  |
| 6.7 | 取消中标资格的情形 | 若投标人提供虚假资料，以弄虚作假的方式骗取中标，经招标人核实，将取消其中标资格，投标保证金不予退还。 |  |

如本前附表与投标人须知及招标文件有矛盾或不一致的，若有补遗澄清说明的，将以补遗澄清说明为准；如果没有澄清说明的，均以本前附表为准。

附件：废标情况一览表

废标情况一览表

一览表废标条件之外的招标人不得判为重大偏差，投标文件中有一项被视为重大偏差，其投标文件按废标处理。

| 序号 | 招标文件章、节及名称 | 废标条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第二章投标人须知前附表3.3 | 投标人投标报价不得超过最高限价，否则其投标文件按废标处理。 |
| 2 | 第二章投标人须知前附表3.4 | 未按招标文件要求缴纳投标保证金。 |
| 3 | 第二章投标人须知前附表3.6 | 投标人应以A4幅面纸张编制投标文件并装订成册，并注明正副本，每份投标文件必须经法定代表人或授权委托代表签字，否则，其投标作废标处理。 |
| 4 | 第二章投标人须知前附表5.4 | 没有通过资质审查环节的投标文件，按废标处理，不得进入竞价环节。 |
| 5 | 其他 | 招标文件规定的其他要求。 |

第三章　投标人须知

1.总则

1.1项目概况

1.1.1项目名称：详见投标人须知前附表。

1.2资金来源及出资比例：详见投标人须知前附表。

1.3招标人：详见投标人须知前附表。

1.4工程内容：详见投标人须知前附表。

A投标人

2.投标人资格及要求

2.1凡具有法人资格，有相应营业范围的国内生产企业均可参加投标。

2.2投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》及国家和地方有关的法律、法规。

2.3投标人不得存在下列情形之一：

2.3.1 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

2.3.2 法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同法人或其他组织同时参加投标；

2.3.3 被依法暂停或者取消投标资格；

2.3.4 为最高人民法院公布的失信被执行人；

2.3.5 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

2.3.6进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

2.3.7 在最近三年内发生重大产品质量问题；

2.3.8 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

2.4法定代表人授权委托书

2.4.1如投标人代表不是法定代表人，应持有《法定代表人授权委托书》（见招标文件格式）。

2.5对投标人的其它资格要求：详见投标人须知前附表。

2.6联合体投标：不接受。

3.投标费用

3.1投标人应自行承担所有参加投标有关的全部费用。

B招标文件

4.招标文件

4.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

4.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致其投标被拒绝。

5.招标文件的澄清

5.1投标人应并认真仔细阅读招标文件中所有的事项、条款、格式和技术要求及规格等全部内容，投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件作出实质性响应，是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5.2 招标人保证将招标文件澄清或修改在投标截止时间前以公开形式发布。为了使投标人在编写投标文件时有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以视其修改的工作量，酌情考虑是否延长递交投标文件的截止时间，并将修改后的递交投标文件截止时间以公开形式公布。

C投标文件

6.投标文件计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

7.投标文件的组成

见投标人须知前附表。

8.投标文件填写说明

投标文件用A4幅面按统一格式填写，装订成册。

9.投标书附件的编制及编目

投标书附件由投标人视需要自行编制。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

10. 投标报价

11.1所有投标价均以人民币报价。

11.2投标人要填写报价及其他事项，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3如有价格变动时，应加以详细说明。除此以外，招标人不接受任何选择报价，对每一种投标方案只允许有一个投标价。

11. 投标保证金

11.1本项目约定投标人应提供的投标保证金金额、提交方式、投标保证金到账截止时间、投标保证金有效期详见投标人须知前附表。

11.2投标保证金可采用下列形式之一种：

11.2.3 银行转帐；

11.2.3 银行电汇；

以银行转帐或电汇形式提交的投标保证金必须从其基本账户转出。

11.3未按11.1和第11.2条要求提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

11.4未中标的投标人的投标保证金退还详见投标人须知前附表。

11.5中标人和中标候选人的投标保证金退还详见投标人须知前附表。

11.6发生下列情况之一，保证金将不予退还：

11.6.1 开标后，投标人在投标有效期内撤回其投标文件的。

11.6.2 中标人不按本须知第24条规定签约或不按本须知第25条规定提供履约担保的。

12.投标文件的有效期

自开标日起90日历天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

13.投标文件的签署及规定

13.1组成投标文件的各项资料（本须知第8条中所规定）均应遵守本条。

13.2投标人应填写全称，投标文件须加盖单位公章。

13.3投标文件正本1份，副本数量详见投标人须知前附表。如果正本与副本不符，以正本为准。

13.4投标文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可以用复印件。

13.5投标文件如果有涂改和增删，必须由同一签署人（为法定代表人或其授权委托代理人）签字或盖章方为有效。

13.6 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自行负责。

D投标文件递交

14.投标文件的密封及标记

14.1投标文件的密封及标记：详见投标人须知前附表。

14.2如果投标人未按上述14.1要求密封并加写标记，招标人对投标文件的误投、遗失和提前启封概不负责。

15.投标截止时间

15.1投标文件必须在投标人须知前附表规定的投标截止时间前派人送达或邮寄至投标人须知前附表规定的投标文件递交地点。

15.2在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人将拒绝接收。

16.投标文件的修改和撤回

16.1投标以后，如果投标人提出要修改投标文件或撤回投标的要求，应在投标截止时间前书面送达招标人，其修改或撤回方能被招标人接受。

16.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标人，同时应在封套上标明“修改投标文件”和“开标时启封”字样。

16.3开标后，投标人不得撤回投标文件，否则，其投标保证金将不予退还。

E开标及评标

17.开标

开标程序；详见投标人须知前附表

18.评标

18.1评标原则

评标原则遵循公平、公正、科学和择优的原则。

18.2评标方法

本次评标采用符合招标文件要求且投标报价最低的方法。招标人对初步评审合格的有效投标人中，按投标总报价由低到高的顺序排序，推荐前二名为中标候选人。

18.3初步评审

（1）形式评审标准：详见投标人须知前附表。

（2）资格评审标准：详见投标人须知2条及投标人须知前附表2.1条。

18.4招标人对投标文件的评审，只依据投标文件内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

19.评标程序

19.1初步评审

19.1.1招标人依据本部分第18 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

19.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

19.1.2.1 第三章“投标人须知”第 2.3项规定的任何一种情形的；

19.1.2.2 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

19.1.2.3 不按招标人要求澄清、说明或补正的。

19.2评标结果

初步评审合格的有效投标人中，按投标总报价由低到高的顺序排序，推荐前二名为中标候选人；

20.投标文件的澄清

20.1在评标过程中，招标人有权要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人必须按照招标人通知的时间、地点派技术和商务等专门人员进行答疑和澄清。

20.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。该书面回答应有投标全权代表的签章，并将作为投标文件的一部分。

20.3招标人对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

20.4投标人对投标文件的澄清不得改变投标价格等实质性内容。

21.招标过程保密

21.1招标人不得向他人透露潜在的投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

21.2开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

21.3在评标期间，投标人企图影响招标人的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

F授予合同

22.中标公告

22.1招标人按程序公示结果，公示期不得少于3个工作日，招标人在公示结束确定中标人。

22.2招标人不得在中标候选人之外确定中标人。

22.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能签订合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照中标公告确定备选中标人为中标人，也可以重新招标。

23.4招标人与中标人签订合同后，应当按照第二章投标人须知前附表第3.4条相应条款规定向未中标的投标人一次性无息退还投标保证金。

23.5排名第一的中标候选人无正当理由放弃中标、不按招标文件要求提交履约保证金和签订合同的，投标保证金招标人有权予以没收。

24.签订合同

24.1中标人应该按中标通知书规定的时间、地点向招标人提供履约担保并与招标人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。

24.2招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

24.3凡中标人在投标书中所作承诺、服务方案，将作为合同重要条款之一，必须履行，如不能履行，将视为自动放弃或追究违约责任。

25.履约担保

详见投标人须知前附表

26.重新招标和不再招标

如发生如下事项的，招标人不再招标。

（1）招标公告截止后或投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经招标人评审后否决所有投标人的。

（3）重新招标后，投标人仍少于3人，按法定程序开标和评标，确定中标人。

（4）经评审无合格投标人，招标人可以自行决定不再招标。

（5）其他事由，但招标人自行决定不再招标的。

27.纪律和监督

27.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。

有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
  （1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
  （2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、招标人成员等信息；
  （3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
  （4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
  （5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
  （6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

27.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
   有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
  （1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
  （2）投标人之间约定中标人；
  （3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
  （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
  （5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
  有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
  （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
  （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
  （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
  （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
  （5）不同投标人的投标文件相互混装；
  （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。
  投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：
  （一）使用伪造、变造的许可证件；
  （二）提供虚假的财务状况或者业绩；
  （三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
  （四）提供虚假的信用状况；
  （五）其他弄虚作假的行为。

27.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本招标文件没有规定的评审因素进行评标。

27.4对与评标活动有关工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

27.5监督

本次招标活动接受有关行政监督部门监督。

G招标代理服务费

28.招标代理服务费

本项目没有招标代理费。

H其他

29.其他内容：

29.1交易服务费：详见投标人须知前附表

29.2招标人要求参与招投标各方在整个招标过程及合同实施过程中应遵守最高的道德标准。

（一）、定义下述条件：

(1)“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响相关人员在采购过程或合同实施过程中的行为。

(2)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害招标人的利益，包括投标人之间串通投标(递交投标书之前和之后)，人为地使投标丧失竞争性，或抬高投标总体价格水平，剥夺招标人从自由竞争所能获得的权益。

（二）如果招标人所建议的中标人在招投标过程及本合同的竞争中有腐败和欺诈行为，其投标将被拒，投标保证金将被没收，同时，招标人保留依法对该投标人提起诉讼的权利。

（三）如果多个投标人或所有投标人在招投标过程及本合同的竞争中有腐败和欺诈行为，则该投标人投标保证金将被没收，同时，招标人保留依法对该投标人提起诉讼的权利。

29.3本项目不接受分包和转包，招标人一旦发现中标人对本项目进行分包或转包，招标人有权解除合同，没收中标人的履约保证金。

29.4其他内容：详见投标人须知前附表。

第四章　合同条款

本章内容为本项目合同的示范文本，不视为招标人对最终合同条款作出的承诺，最终合同条款以招标人与中标人另行签订的正式书面合同为准，但另行签订的合同内容不得背离本招标文件的实质性内容。

重庆天和国际中心幕墙玻璃更换工程

施工合同

签约地点：重庆

合同编号： 
第一部分 合同协议书

发包人（全称）：重庆永德置业有限公司

管理人：重庆永德置业有限公司管理人

单位负责人：

地址：   重庆市江北区观音桥步行街10号

承包人（全称）：

法定代表人：

地址：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 重庆天和国际中心幕墙玻璃更换 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：重庆天和国际中心幕墙玻璃更换工程

2.工程地点：重庆市江北区观音桥步行街10号

3.资金来源：业主自筹

4.工程内容：   1、拆除原有玻璃、清理中控玻璃内的积水、玻璃碎屑转运处理；2、安装玻璃（玻璃的技术参数详见项目前期招标图纸）；3、打胶收尾及清洁工作；4、为满足项目验收合格所必须的其他工作内容。

5.工程承包范围：  2025年1月8日由重庆市建设工程质量检验测试中心有限公司出具的《天和国际中心高空玻璃幕墙破损玻璃安全性检查报告》中，存在安全风险，需要更换或安装的幕墙玻璃。

二、合同工期

计划开工日期：      年    月   日。

计划竣工日期：      年   月    日。

工期总日历天数：70日历天。合同工期是包括因气候、周边环境或多雨天气造成的时间损失在内的时间计划安排，承包人作为一个有经验的幕墙施工单位，已经充分了解本地气候条件、国内及本地政府对建设工程的相关法律法规和要求等，在确定竣工日期及各项控制工期时，已充分考虑可能出现各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温天气、停水、停电、节假日、高考、大型或重要会议、扰民和民扰、工程场地条件、道路施工影响（不可抗力因素除外）等不利因素及关联工程的合理工期。

三、质量标准

工程材料要求：本工程用胶需选用进口美国GE或尽快美国道康宁二种品牌中的一个。本工程除塔楼四角飞翼夹胶玻璃为外片超白钢化镀膜内片普通钢化外，其余所有玻璃均为内外片超白钢化或其组合制品。工程幕墙主要采用TP10+12A+TP10mm中空钢化双银LOW-E超白玻璃，飞翼部分主要采用TP10+1.52PVB+TP10mm超白钢化镀膜夹胶玻璃。单块玻璃设计厚度为10mm。

工程质量：1、符合达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准；2、符合《建筑幕墙》GB/T21086-2007标准；3、符合《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003；4、防水密封性能达到原设计标准；

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约含税合同价为：

人民币（大写）       (¥     元)；

2.合同价格形式：固定总价合同形式。

3.合同价格包括：人工费、材料费、机械费、运输费、企业管理费、利润、风险费用、措施费（含易撒漏物资密闭运输的费用）、规费、安全文明施工费、夜间施工增加费、环境保护费、职业健康费、税金、保险费、验收费、政策性文件规定的所有费用等全部费用。

五、项目经理

承包人项目经理：        。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同协议书、中标通知书

（2）招标文件及招标补遗（答疑）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）承包人的投标文件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准及规范；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 承包人知悉发包人已被重庆市第五中级人民法院裁定受理破产清算，承包人承诺如在破产清算受理前与发包人存在未了结的债权债务关系，则不在本项目中另行主张。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2025年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在   重庆市    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人签字并加盖双方单位公章后予以生效。

十三、合同份数

本合同一式  4 份，均具有同等法律效力，发包人执  2  份，承包人执  2  份。

发包人：  (公章)                          承包人：  (公章)

单位负责人：                            法定代表人：

（签字）                                 （签字）

合同签订日期：

第二部分 通用合同条款

通用条款按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中通用条款执行。

第三部分 专用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：补充协议、发包人发布的变更指示、工程签证、会议纪要、备忘录等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 发包人：重庆永德置业有限公司。

1.1.2.2 承包人：                          。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 无 。

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件： 无 。

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：现行颁布的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无 ；

发包人提供国外标准、规范的份数： 无 ；

发包人提供国外标准、规范的名称： 无 。

1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无 。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同协议书、中标通知书；

（2）招标文件及招标补遗（答疑）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）承包人的投标文件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）其他合同文件。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：   /  ；

发包人向承包人提供图纸的数量：   /  ；

发包人向承包人提供图纸的内容：   /  。

1.5.2承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：安全生产、文明施工及施工质量保证措施等；

承包人提供的文件的期限为：安全生产、文明施工及施工质量保证措施开工前7日内；

承包人提供的文件的数量为：均为一式两份；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7日内。

1.6 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：无。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：   重庆市江北区江北嘴金融街金融中心A座25楼   ；

发包人指定的接收人为：             。

承包人接收文件的地点：              。

承包人指定的接收人为：              。

1.8 交通运输

1.8.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：无。

1.8.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目用地红线范围内为场内交通范围。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：   /   。

1.8.3超大件和超重件的运输

输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人予以承担。

1.9 知识产权

1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：无。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：无。

1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：无。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：无。

1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：无。

1.10工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不予调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：无。

2. 发包人

2.1发包人代表

发包人代表：

姓    名：                            ；

身份证号：                            ；

职    务：                            ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

发包人对发包人代表的授权范围如下：工程现场业主方的日常管理及现场工作安排协调。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：合同生效后7日内。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备施工条件。

（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水、用电由承包人自行考虑，费用纳入投标总报价当中。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已具备施工条件。

（4）工程地质资料和地下管线资料的提供时间（若需要）：/  。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：合同签订后，承包人按规定及时向有关部门缴清应缴纳的各项费用，并配合发包人及时办理相关手续。

（6）水准点与座标控制点交验要求：/。

（7）图纸会审和设计交底时间：/  。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作（若需要）：由承包人按照发包人要求进行，费用含在合同总价当中，不另行支付。

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不采用。

发包人是否提供支付担保：不采用。

发包人提供支付担保的形式：无。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：/。

承包人需要提交的竣工资料套数：/。

承包人提交的竣工资料的费用承担：/。

承包人提交的竣工资料移交时间：/。

承包人提交的竣工资料形式要求：须符合重庆市建设行政主管部门要求。

（2）承包人应履行的其他义务：①按照国家有关安全生产、文明施工、环境保护的法律、行政法规、部门规章，以及重庆市有关安全生产、文明施工、环境保护的地方性法规和规章，并遵照《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）的规定进行工程安全生产、文明施工和环境保护。

②负责对施工所产生的所有余土、建筑和生活垃圾的外运和倾倒，并严格执行《重庆市人民政府关于对主城区易撒漏物质实行密闭运输的通告》（市政府令第164号）的规定，由此所发生的费用已计入本合同价款内。如果承包人不按上述规定执行，造成损失的，由承包人承担相应责任。

③根据工程需要，提供和维修非夜间和夜间施工使用的所有照明、围栏设施及安全警示标志，并负责现场安全保卫。如果承包人不按上述规定执行，造成损失的，由承包人承担相应责任。

④负责做好施工场地和周围地上及地下管线等设施、文物、邻近建筑物及构筑物（含文物保护建筑）、青苗、古树名木及施工所用市政设施（道路、桥梁、给排水管网等）等的保护工作。

⑤按重庆市政府有关主管部门（包括建设、市政、公安、消防、交通、环保等部门）的规定办理施工中所需相关手续（如临时用地和占道、交通转换和管制、夜间施工、排污等）。如果承包人不按上述规定执行，造成损失的，由承包人承担相应责任。

⑥确保施工不影响工程沿线正常交通、生产和生活。如果承包人不按上述规定执行，造成损失的，由承包人承担相应责任。

⑦负责施工期间因各种原因需采取的排水和降水措施（若需要）。如果承包人不按上述规定执行，造成损失的，由承包人承担相应责任。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                        ；

身份证号：                        ；

建造师执业资格等级：                        ；

建造师注册证书号：                        ；

建造师执业印章号：                        ；

安全生产考核合格证书号：                        ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                        。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不得少于26天，否则视为违约，发包人有权解除合同，履约保证金不予退还。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：视为承包人违反招标文件相关规定，履约保证金不予退还，并单方面解除合同。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：视为承包人违约，承包人向发包人支付违约金1000元/日。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：视为承包人违约，承包人向发包人支付违约金1000元/人·次。

3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：视为承包人违约，承包人向发包人支付违约金1000元/次。

3.3 承包人人员

关于现场管理人员在施工现场的时间要求：除项目经理外的主要管理人员每月在场不得少于28天，否则视为违约，发包人有权解除合同，履约保证金不予退还。

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：拟定开工日期7天前。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：视为承包人违约，承包人向发包人支付违约金5000元/次。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需发包人现场管理人员同意后方可离场。

3.3.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：视为承包人违约，承包人向发包人支付违约金1000元/次。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：视为承包人违约，承包人向发包人支付违约金1000元/次。

3.3.5 本项目所有人员必须押证施工。

3.4 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：/。

关于监理人的监理权限：/。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。

4.2 监理人员

总监理工程师：开工前发包人另行书面通知

姓    名：             /           ；

职    务：             /           ；

监理工程师执业资格证书号：             /           ；

联系电话：             /           ；

电子信箱：             /           ；

通信地址：             /           ；

关于监理人的其他约定：             /           。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：按通用条款执行。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：按通用条款执行。

关于工程奖项的约定：无。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前48小时通知发包人。

□ 监理人条款：监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按相关规定要求做好安全防护措施，若发包人检查发现现场安全防护措施未按相关规定要求设置，视为承包人违约，发包人根据现场情况有权要求承包人向发包人支付500元至1000元/次的违约金。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：根据本项目实际情况由承包人编制。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用条款执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款执行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：/。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  （本项目开工日期为合同生效之日，无需专门发出开工通知）  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人向发包人支付违约金1000元/日。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不超出中标价的2%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：以气象部门书面通知的禁止施工条件为准。

7.8 提前竣工的奖励

7.8.1提前竣工的奖励：    /    。

8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用条款执行。

8.2 样品

8.2.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：由承包人实施采购时向发包人提供样品，并经发包人同意后方可用于现场施工。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按通用条款执行。

施工现场需要配备的试验设备：按通用条款执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：无。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款执行。

10.2 变更估价：本项目采用固定总价合同，承包人承诺不因现场环境和市场价格变化要求发包人对价格组成进行调整。

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.4 暂估价：无。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：本项目采用固定总价合同，无论市场价格如何波动，均不对合同价格调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1.单价合同。

综合单价包含的风险范围：不采用。

风险费用的计算方法：不采用。

风险范围以外合同价格的调整方法：不采用。

2.总价合同。

总价包含的风险范围：管理风险、组织风险。

风险费用的计算方法：无。

风险范围以外合同价格的调整方法：不采用。

3.其他价格方式：不采用。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：无。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：不采用。

预付款担保的形式为：无。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按《天和国际中心高空玻璃幕墙破损玻璃安全性检查报告》中明确的亟待更换/安装的幕墙玻璃的数量为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按招标文件执行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：不采用。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按招标文件执行。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：不采用。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：不采用。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程验收合格后，支付至合同结算金额的95%；剩余的5%作为质保金（质保金在质保期满后无息退还）。

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。

12.4.2 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：不采用。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：不采用。

12.4.3 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：     /      。

12.4.4 支付分解表的编制

1.总价合同支付分解表的编制与审批：不采用。

2.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1 □ 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计取。

13.2.2 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人向承包人支付违约金200元/日。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人向发包人支付违约金200元/日。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：不采用。

（1）单机无负荷试车费用由 \ 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 \ 承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：不采用。

13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后30日内撤离，竣工退场要求见通用条款。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：取得发包人工程结算定案表后30日历天内。

竣工结算申请单应包括的内容：除通用条款约定内容外，还需附发包人出具的工程结算定案表。

结算总价=合同固定总价±工程签证。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：28日。

发包人完成竣工付款的期限：发包人验收合格之日起30天内支付。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：1份。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人完成支付的期限：缺陷责任期满后30天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：2年。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：支付工程款时直接扣除。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：无；

（2）以发包人审定金额的5%作为工程质量保证金。

（3）其他方式：无。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（3）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：结算审定金额的5%扣留作为质保金，在质保期满后30天内退还。退还不计利息。

关于质量保证金的补充约定：无。

15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：以工程质量保修书为准。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 无 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按人民银行同期贷款利率予以单利计息。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人有权根据项目实施情况自行确定增、减工程实施范围，并不承担违约责任。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期顺延。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：顺延工期由此造成承包人损失，甲、乙另行协商赔偿方式及金额。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

（7）其他： 无 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  按通用条款执行 。

16.2.2承包人违约的责任：

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 承包人赔偿因违约对发包人造成的全部损失，并支付项目总金额20%的违约金。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 无 。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 90 天内完成款项的支付。如超过90天未支付，按人民银行同期贷款利率予以单利计息。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：承包人必须为施工现场全部人员办理意外伤害险并承担费用。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

19. 争议解决

19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 不采用 。

选定争议评审员的期限：不采用 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：不采用 。

其他事项的约定：不采用 。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：不采用 。

19.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向重庆仲裁委员会申请仲裁；

（2）向重庆市渝中区人民法院起诉。

20.履约保证金

20.1根据招标文件要求，承包人的投标保证金自动转为履约保证金。

20.2若承包人不能按约定履行义务，发包人有权解除合同，履约保证金不予以退还，给发包人造成的损失超过履约保证金数额的，承包人还应对超过部分予以赔偿。

附件

附件1：工程质量保修书；

附件2：安全生产合同；

附件3：廉政合同；

附件1：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：重庆永德置业有限公司

管理人：重庆永德置业有限公司管理人

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和国家相关部门工程质量保修办法，经协商一致，对 天和国际中心幕墙玻璃更换 工程质量保修。

一、工程质量保修范围和内容：

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围为工程承包范围：招标范围内全部内容。

二、质量保修期：

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、质保期为2年。

2、其他项目的保修期限由发包人与承包方约定。

3、建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

从签发本工程竣工验收证书之日起开始计算。

三、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其它

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：          

单位负责人(签字)：                  单位负责人(签字)：

委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：

附件2：安全生产合同

安全生产合同

为在 天和国际中心幕墙玻璃更换工程 合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 重庆永德置业有限公司（管理人：重庆永德置业有限公司管理人） 与承包人                  特此签订安全生产合同。

一、发包人职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投人使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5.组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和施工作业人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到施工作业人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、其他

本安全生产合同为施工合同的附件，由发包人、承包人双方的项目负责人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：                                承包人：

项目负责人：                            项目负责人：

日      期：                            日      期：

附件3： 廉政合同

廉政合同

根据国家有关部门以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，发包人 重庆永德置业有限公司（管理人：重庆永德置业有限公司管理人） （以下简称“甲方”）与施工单位     （以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1.甲乙双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及相关部门的有关规定。

(2)严格执行   天和国际中心幕墙玻璃更换工程  的合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

(1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(2)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

(6)甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.乙方义务

(1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

(1)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进人其主管的工程建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8. 本合同一式  4  份，甲方执  2  份，乙方执  2  份，送交甲乙双方的监督单位各  /  份。

甲方：                                   乙方：

单位负责人或                             单位负责人或

其授权的代理人：（职务）                  其授权的代理人：（职务）

（签字）                                 （签字）

第五章 工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征和工作内容 | 工程量（块） | 人工费（元/块） | 材料费（元/块） | 辅材费（元/块） | 机械费（元/块） | 管理费（元/块） | 利润（元/块） | 规费（元/块） | 税金（元/块） | 综合单价（元/块） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幕墙玻璃更换 | [项目特征] 1、除塔楼四角飞翼夹胶玻璃为外片超白钢化镀膜内片普通钢化外，其余所有玻璃均为内外片超白钢化或其组合制品。 2、工程幕墙主要采用TP10+12A+TP10mm中空钢化双银LOW-E超白玻璃，飞翼部分主要采用TP10+1.52PVB+TP10mm超白钢化镀膜夹胶玻璃。 3、单块玻璃设计厚度为10mm。 4、单块玻璃平面尺寸综合考虑。 5、本工程用胶需选用进口美国GE或进口美国道康宁二种品牌中的一个。 6、以上描述内容均以图纸为准。 [工作内容] - 拆除原有玻璃、清理中控玻璃内的积水、玻璃碎屑转运处理； - 安装玻璃（玻璃的技术参数详见项目前期招标图纸） - 打胶收尾及清洁工作。 为满足项目验收合格所必须的其他工作内容。 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、本工程玻璃要求原厂合片；

2、本工程所用硅酮结构密封胶均为超高性能硅酮结构密封胶。

3、本工程钢化玻璃若后期调整为半钢化玻璃或半钢化玻璃调整为钢化玻璃，报价均不做调整，各投标单位需在投标报价时自行考虑；

第六章 技术标准及规范

1、执行《天和国际中心高空玻璃幕墙破损玻璃安全性检查报告》中对本工程的整改技术要求；

2、执行国家及地方现行的所有规范、标准、规定及条例。

第七章  投标文件格式

天和国际中心幕墙玻璃更换工程

投 标 文 件

投标函部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字或盖章）

年  月  日

目     录

1、法定代表人身份证明及授权委托书；

2、投标函；

3、低价风险担保

1．法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

特此证明。

投标人： 	（盖单位公章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托  	（姓名和身份证号码）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 天和国际中心幕墙玻璃更换工程  （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

代理人身份证正面复印件

代理人身份证反面复印件

投  标  人：              	（盖单位公章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

年  	月 	日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交，另外须准备一份原件在开标现场出具。

2.投标函

致：  重庆永德置业有限公司（管理人：重庆永德置业有限公司管理人）

我方根据已收到   天和国际中心幕墙玻璃更换工程   的招标文件及有关资料，并已充分理解了该招标文件的全部内容，决定参加投标，经我方研究决定，我方愿意以人民币（大写）      （小写¥              ）的投标总报价，按合同约定实施和完成承包工程。工期        日历天，工程质量达到              。为此，我方就以下内容分别做出承诺：

（1）按招标文件前附表的要求，提供的全部投标文件（包括正本  1  份，电子文件  1  份）；

（2） 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解上述文件的内容并同意放弃对上述文件的内容有不明及误解的追究权利；

（3）我方承诺我们的投标文件中有关资格资信的证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实的准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果；

（4）如果我方中标，我方保证在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程；

（5）如果我们中标，我们将在签订合同前提供履约保证金为   伍万元整  ，并保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，承担合同规定的责任和义务；

（6）我方的投标有效期为：自开标之日起90个日历日；

（7）若我方中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

（8）若我方中标，我方将接受招标人的相关管理要求；

（9）如果在投标截止后，我方在投标有效期内撤回投标，同意贵方不退还我方的投标保证金。

投标人：                                             （盖章）

法定代表人或其授权委托人：                   （签字或盖章）

日   期：

地址：

电话：

3. 低价风险担保缴纳承诺书

（投标报价低于招标项目最高限价85%时采用）

致：  重庆永德置业有限公司（管理人：重庆永德置业有限公司管理人）   ：

我公司          （投标人名称）参加了你单位  天和国际中心幕墙玻璃更换工程  的投标。我公司投标报价低于招标项目最高限价    %，若获得中标资格，我公司承诺按照招标文件的规定递交低价风险担保。否则，我公司愿承担招标文件中约定的，因未按规定递交低价风险担保的相应责任。

特此承诺。

投  标  人：             （盖单位法人章）

法定代表人：              （签字或盖章）

年    月    日

天和国际中心幕墙玻璃更换工程

投 标 文 件

资格资料

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字或盖章）

年  月  日

目    录

1、投标人基本情况表；

2、项目管理机构；

3、信誉声明（及网络截图）；

4、高空作业安全预案；

5、其他资料

1.投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附有效的营业执照、资质证书副本安全生产许可证复印件并加盖单位公章鲜章。

2.项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 专业 |  | 毕业时间、学校 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  | 担任职务 |  |  | 发包人及联系电话 |  |

3. 信誉声明（及网络截图）

重庆永德置业有限公司（管理人：重庆永德置业有限公司管理人）：

我公司参加    天和国际中心幕墙玻璃更换工程  投标，现做出以下声明：

（1）具有良好的商业信誉。

（2）没有处于被责令停业，暂停投标资格，财产被接管、冻结、破产状态。

（3）2020年1月1日至今在经营活动中没有违法、违规等不良记录。

（4）我司在经营活动中没有发生重大的产品质量或安全事故。

（5）我公司及我公司法定代表人无行贿犯罪记录。

（6）我司在经营活动中没有出现因质量问题被业主退货或取消合同的重大事件。

（7）我司拟派的项目经理无在建工程。

特此声明。

投标人（公章）：

年   月   日

4．高空作业安全预案

内容自拟

5．其他资料

招标文件前附表及投标人认为应提供的证明材料。（如：企业基本户证明材料、项目组成员资质证书、保险缴纳证明等）