
润江地产正定润江府(润江兴华府）项目9、11、12、15、16#外墙装饰装修施工工程
招 
标 
文 
件
招 标 人：河北润洋房地产开发有限公司

                           河北润洋房地产开发有限公司管理人
目录
1.投标须知
2.计价原则
3.招标文件
4.投标文件的组成
5.投标文件的密封与标志
6.开标、评标、定标
7.投标文件格式
8.图纸及清单
1.投标须知
1.1工程概况
1.1.1工程名称：润江正定润江府（润江兴华府）项目9、11、12、15、16#外墙装饰装修施工工程；
1.1.2工程地点：石家庄市正定新区太行大街和迎旭路交口东行500米；
1.1.3工程性质：住宅      ；
1.1.4工程规模：总建面约36000㎡ ；

1.1.5工程进度：主体封顶、二次结构施工中  ；
1.1.6进场条件：已具备。
1.2招标方式
1.2.1邀请招标；
1.2.2受邀单位资质：

1.2.2.1本工程不接受联合体参与招标，投标人必须具有独立法人资格，具有建筑幕墙工程专业承包贰级及以上资质，不允许转包挂靠；

1.2.2.2具有能证明企业法人地位的各类文件：营业执照、资质证书、安全文明许可证等；

1.2.2.3近三年具有同类工程施工业绩；

1.2.2.4项目经理及技术负责人须有类似工程的施工管理经验。开标后、合同签订前，招标人可能对投标人的项目经理及主要技术负责人进行面试，如面试不合格，招标人有权要求更换，一旦确定，除特殊情况外，直至合同履约结束即不得更换。

1.3招标范围

本工程分为：9#、11#、12#、15#、16#楼石材幕墙工程
1 正定润江府项目幕墙工程施工图纸范围内全部内容，包含但不限于以下内容：

1.3.1对甲方提供的图纸进行二次详细深化，达到施工图标准，且出具蓝图及计算书并完成图审等相关手续；

1.3.2根据各楼栋外立面实际尺寸和门窗洞口尺寸进行排版放样，提供后置埋件分布图和立面分缝图；

1.3.3在满足相关规范及标准的前提下进行优化，降低成本，深化优化设计不得改变立面效果且须经甲方认可；

1.3.4 向甲方提交施工图 捌 份；

1.3.5负责图纸审查，并保证通过         

1.3.6 预埋件、保温、龙骨、面层的制作安装及相关的封堵（包括幕墙与窗台处的防火封堵等）、收边、收口处理、避雷（包括与总包避雷的连接及处理）及防火处理等全部内容；
1.3.7幕墙连接件、钢材、密封胶、结构胶、五金件及其他构配件的采购、运输、装卸、制作、安装。

1.3.8幕墙与其他相邻构件、墙面之间的密封胶等接头处理。

1.3.9检验检测：规范要求的材料及验收所需要的各类检验、检测、试验、实验及抽检等，如预埋件锚栓的抗拉拔试验、硅酮结构胶、密封胶的相容性试验等；

1.3.10安装完后场地的清扫，交工时的幕墙清洁。

1.4与其他工程的施工界面划分：

1.4.1与阳台栏杆、空调百叶分包单位的工程界面

根据栏杆杆件的连接位置，在幕墙上设置拼缝，并根据杆件造型开凹槽，待阳台栏杆安装完毕后，进行幕墙板块的拼装。与阳台栏杆、空调百叶的收口工作由乙方负责完成，包括但不限于开口、打胶封闭（密封胶）。

1.4.2与室外泛光照明工程分包单位的工程界面

室外泛光照明工程如需在幕墙立面或其它幕墙相关部位开孔、预留管线等，须于幕墙相关部位施工前提供节点要求，乙方予以配合，收口工作由乙方负责完成，包括但不限于开口、打胶封闭（密封胶）。

1.4.3与室外绿化景观工程分包单位的工程界面

幕墙最底端收口处（与室外地坪接触位置），为防止地面潮气上返，乙方负责收口工作；幕墙与室外园林硬铺装的收口由园林单位处理，但乙方须就节点处理合理性提出意见，并在施工中予以配合。

1.4.4与其他工程分包单位的工程界面

1.4.4.1如甲方效果图及施工图涉及开孔等预留洞口，洞口均采用加工场开孔，开孔前须专业分包单位确定，收口均由乙方负责，包括但不限于开口、打胶封闭（石材密封胶）。

1.4.4.2空调、燃气、通风、雨水管及冷凝水管支架、避雷检测点等预留洞口

空调、燃气、通风、雨水管及冷凝水管支架、避雷检测点等进户、出户洞口均采用加工场开孔，开孔前须专业分包单位确定，收口均由乙方负责，包括但不限于开口、打胶封闭（石材密封胶）。

乙方承担施工过程中材料价格及人工费用的市场变动风险，竣工结算时不因材料及人工费用的市场变动而给乙方调整结算总价。

1.5承包方式：包工包料包验收（须保证相关部门验收合格）；
1.6质量要求及验收标准：

1.6.1合格，达到甲方设计意图要求。

1.6.2 达到国家、河北省及石家庄市相关检测标准；

1.6.3 达到甲方对整体装修效果的要求（以与施工图配套的效果图为准）。

1.7工期要求

润江府项目总工期：120 日历天；

进场日期：按甲方书面通知。

1.8报价方式：自主报价，固定综合单价（后附报价清单）；
1.9投标有效期：120日历天（自提交投标文件截止之日起算）；
1.10投标保证金：  无  
1.11踏勘现场，按下述第  1） 条约定的方式进行；
1）经招标人允许，投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人承担踏勘现场所发生的自身费用；招标人踏勘现场联系人： 陈江  ，电话： 13722898122   
2）由招标人组织，统一进行现场踏勘，踏勘时间：   /   ，地点：   /   。

1.11.1现场勘察中，招标人提供的资料和数据，只是招标人现有的使投标人能够利用的资料，招标人对投标人由此作出的推论、解释和结论概不负责；
1.11.2不论以何种方式进行踏勘，投标人在踏勘现场的过程中可能发生的安全事故等任何风险，均与招标人无关，由投标人自行承担。

1.11.3由于投标人原因未进行现场勘察，由此产生的后果和存在的风险由投标人自负。

1.12投标文件份数

1.12.1一正叁副，正本与副本内容不符的，以正本为准；
1.13其它：不论投标的结果如何，投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任；
1.14投标文件递交地点、投标时间、联系人及联系方式
投标文件递交截止时间：2026 年 2 月 10 日17:00；

开标时间：2026  年 2 月 11日10:00；
开标地点：石家庄市正定新区太行大街与华阳路交口东行500米润江府售楼部二楼会议室；

联 系 人：陈先生、毛先生；
电话：13722898122、18617515098；   

1.15本次招标审计监督：
举报电话及联系人：13191875051
举报电子邮箱：ryfdcglr@163.com
举报受理部门：河北润洋房地产开发有限公司管理人                

2.计价原则
2.1投标人报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。

2.2本工程采取图纸范围内固定综合单价的计价方式，一旦中标，不再因任何原因予以调整，结算总金额=固定综合单价*对应工程量±甲方变更/签证/洽商±其他奖惩（如有）。

2.3招标清单详见附件，工程量清单需投标单位自行核对，如有漏项，投标单位须在招标答疑过程中提出，招标人确认后调整工程量清单；如答疑过程中投标单位未提出，则视为清单包含图纸上全部内容，中标后，中标单位不得以清单漏项为由增加清单项或因此拒绝施工。

2.4 设计变更、现场签证/洽商等按以下条款据实调整：

2.4.1结算时工程量调整原则：竣工结算时乙方提交完整的甲方认可的变更签证等资料，最终工程量甲乙双方共同确认为准；

2.4.2结算综合单价确定原则：合同清单中有相同项目的，综合单价按此相同项目的综合单价执行；合同清单中有类似项目的，综合单价参考此类似项目的综合单价确定；合同清单中没有相同/类似项目的，综合单价按下述约定确定；

2.4.3按2012年《全国统一安装工程预算定额河北省综合基价》、《河北省建筑、安装、市政、装饰、装修工程费率》规定的计价原则计价，仅计取定额直接费（人工、材料及机械费）及税金（措施费及其他取费均不计取）；人工费执行石建价【2021】1号文件相应单价执行；机械费按定额计取，安全文明施工费执行冀建工【2017】78号文件；规费执行【2016】11号文件；材料、机械价格税金除税系数全部归零（材料价格按不含税计入）即无进项税抵扣。
2.4.4主要材料单价的确定：合同中主要材料价格表中有相同材料的，其单价按此相同材料的单价执行：合同中主要材料价格表中没有相同材料的，其单价按甲方认价原则确定；认价原则：货到现场含材料税现金价另加5%，进场按封样样品验收；所有辅材、机械费及水电费单价均按定额价执行，施工及结算期间不作调整；

2.4.5本项目竣工结算需要进行二次审计。乙方须无条件按甲方签订的造价咨询合同中约定的审计费用计算标准承担审计费用（审减费）；审减量≤0.5%时不计取审减费；审减量＞0.5%计取3.5%审减费（审减额=委托人报审金额-委托人与施工方最终确认审核范围金额）。
2.2付款方式为：

2.2.1本工程无预付款；

2.2.2进度款支付：按面层每完成3000平米（不含打胶），经甲方、监理验收后，支付合格产值的70%为进度款，甲乙双方应在10个工作日内核实确认完毕，并在确认完毕后10个工作日内支付。具体付款方式以中标方最终签订的施工合同中予以确定；
2.2.3所有中标楼号的全部工程施工完毕（施工洞口除外），乙方自检合格，经甲方/监理确认，且产值经双方核定后10个工作日内，甲方按核定总产值的85%向乙方支付进度款；

2.2.4工程全部施工完毕、甲乙双方对竣工结算价款予以确认后，且乙方提供付款申请及相关资料并经甲方审核确认后60日内，甲方向乙方支付的款项累计达到竣工结算价款的95%；

2.2.5结算价款的5%作为质保金，在质保期满验收合格、办理完保修终结手续，且乙方提供付款申请及相关资料并经甲方审核确认后30日内，甲方将扣除质保期内应由乙方承担的费用、违约金和赔偿款（如有）后的质保金余额无息支付给乙方；

2.2.6每次付款前，乙方须按甲方要求提供税务机关认可的增值税专用发票（税率为9%），付至结算价款的95%前须提供含质保金在内的全额发票，否则甲方有权不予支付该笔工程款而不构成违约；

2.2.7所有变更、洽商及签证等涉及费用增减的，不论金额多少，在进度款支付过程中一律不予支付；

2.2.8其它

2.2.8.1对于仅预埋件施工完毕的部位，不单独计入产值；

2.2.8.2在招标文件条件约定以外，本工程价款还包含埋件、收口处理、防水处理、防护处理等费用。

2.2.9如合同履行完毕前，任何因包括但不限于法律、行政法规、政府政策修订或变化、本合同当事人原因等导致税率降低的，税额及含税价款相应降低。
2.4招标人指定材料/设备品牌：

	序号
	材料/设备名称
	品牌/厂家/产地
	备注

	1
	铝单板
	
	以甲方设计封样为准

	2
	铝单板氟碳漆
	美国PPG、荷兰阿克苏、韩国KFCC
	漆膜厚度满足图纸及现行规范要求

	3
	石材
	
	以甲方设计封样为准


2.5招标人对材料及工艺要求：
2.5.1质量标准：合格；

2.5.2乙方在进行图纸二次深化/优化设计时，材料规格/型号、技术标准等不得低于招标时施工图的标准，且不得因此提出费用增加的要求；

2.5.3物料样板：在签订合同后进场前，乙方须提交物料样板至甲方现场封存备查，工程所有材料必须与样板材料完全相符。物料样板的标准按甲方工程部要求制作；

2.5.4乙方须按甲方要求做实体样板，实体样板效果通过甲方确认后，再开展大面积施工，若实体样板效果达不到甲方要求，乙方须按甲方要求重做，直至达到甲方要求，但不论做几次，甲方均不再额外支付费用；

2.5.5石材幕墙，除按第2.5.3条款约定执行外，还须满足下述要求：

2.5.5.1乙方按封样样品标准做实体样板，如果甲方对效果不满意，乙方须无条件更换石材，且石材质量/品质不得低于封样样品；

2.5.5.2乙方须严格控制色差，以3米距离经肉眼观察，不出现明显色差为合格；

2.5.5.3石材厚度无下差，满足图纸要求。
2.6质保期：

2.6.1质保期：24个月，自工程整体竣工验收合格之日起计算；

2.6.2保修范围：乙方所施工的全部工程内容；

2.6.3属于保修范围内的项目，乙方应当在接到修护通知后3日内派人修护；如乙方不在约定期限内派人修护，甲方可另行委托第三方修护，所发生费用由甲方确定从乙方质保金中双倍扣除；如质保金不足于抵扣，甲方将通过索赔的方式要求乙方承担。

2.7招标人对于润江正定润江府项目石材幕墙工程考虑不周详或者不完善的，投标人有义务告知，并且投标人的报价涵盖所有的费用，特此说明。
3.招标文件
3.1招标文件的内容
3.1.1招标文件包括本文件、相应施工图纸、工程量清单及所有修改澄清通知等；
3.1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有响应招标文件实质性要求和条件，则认为该投标文件未通过评审，其风险应由投标人自行承担；
3.1.2实质性上不响应招标文件要求的投标文件指投标文件具备如下情形之一：不满足招标文件中的工期、质量要求；投标报价低于企业成本；施工组织设计不能满足本工程施工要求。
3.2招标文件的澄清
3.2.1所有澄清、修改的文件包括补充资料和答疑文件同样作为招标文件的组成部分；
3.2.2要求澄清的内容包括对招标文件及后附工程量清单的疑问，若投标人未在规定的时间内提出疑问，则视为其了解并接受了招标文件及工程量清单的所有内容；
3.2.3投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。
3.3招标文件的修改
3.3.1在开标前，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；
3.3.2招标文件的修改将以书面形式通知所有的投标人，与招标文件具有同等约束作用；
3.3.3当招标文件与修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。
4.投标文件的组成


4.1投标人应当按照招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应；
4.2投标人须使用本招标文件中所提供的文件格式填写，如不够用时，投标人可按简洁清晰的原则自行编制、补充。
5.投标文件的密封与标志
5.1投标人须将投标文件密封递交，封袋应保证其密封性并在封口处加盖投标人法人单位公章作骑缝章；
5.2封袋格式须注明：润江地产正定润江府项目幕墙工程投标文件、招标人名称、投标人名称、投标日期、开标前不准启封及正本或副本字样；
5.3投标文件文本均采用A4格式、且商务标与技术标统一装订成册。投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字；
5.4全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴；
5.5投标文件按标段分别装订；
5.6投标文件的补充、修改与撤回
5.6.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分；

5.6.2投标人对投标文件的补充、修改应按要求密封、修改和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

6.评标原则

6.1本招标工程评标小组依法按下述原则进行评标：

6.1.1公平、公正、科学和择优；

6.1.2依法评标、严格保密；

6.1.3反对不正当的竞争；

6.1.4按照“能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准”的原则确定中标人，但投标报价低于其企业成本的除外
6.1.5招标人并非必须把合同授予投标价格最低的投标人；
6.2评标程序（综合评分法）

第一步：评标准备工作；

第二步：初步评审（符合性和完整性评审）；

第三步：技术部分评审。由相关技术组人员进行打分，技术评审得分满分100分；，均采取量化打分方式；评审人员≧2人，总得分取其平均值。投标由投标单位拟派项目经理进行现场述标、答辩或单独面试，并将该单位拟派项目经理答辩情况纳入技术标考量，项目经理述标或面试过程中达不到招标方要求的，招标方有权要求投标单位更换项目经理；投标单位拒不更换的，招标方可认定投标单位技术标不及格。
第四步：商务部分评审（商务标评审得分满分100分）。由相关商务组人员进行打分，分为商务评审表1打分权重占30%，商务评审表2打分权重占70%，均采取量化打分方式，评审人员≧2人，总得分取其平均值。

第五步：定标原则：汇总技术部分和商务部分的评分结果，按综合分值进行排名，由高到低依次排序，拟中标单位原则上按排名顺序进行确定。

第六步：整理评审成果，编制评标报告并由相关招标工作小组成员签字确认后上报审批。

6.3定标原则说明
（1）如果在排序中出现评审得分相同的情况，则投标价格较低的投标人排序优先；如果投标价格也一样，则技术部分得分或评价较高者排序优先；

（2）如果排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者其他不满足招标人硬性规定的，招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标，依次类推。

（3）评标过程文件作为评标报告一部分。
6.4评分表

符合性和完整性评审意见记录表
	招标项目
	
	评审时间
	

	序号
	评审项目
	判别项
	投标人名称

	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标文件格式，包

括填写、装订、密

封和签字盖章等
	符合招标文件要求
	
	
	
	

	
	
	基本符合，有细微偏差
	
	
	
	

	
	
	不符合
	
	
	
	

	2
	投标人授权委托书与身份证明
	提供，符合招标文件要求
	
	
	
	

	
	
	不提供，不符合招标文件要求
	
	
	
	

	3
	商务偏离
	满足招标文件要求，无商务偏离
	
	
	
	

	
	
	有商务偏离（付款条件/其他）
	
	
	
	

	4
	技术偏离
	满足招标文件要求，无技术偏离
	
	
	
	

	
	
	有技术偏离（质量/技术标准/工期/其他）
	
	
	
	


	技术评审表一

	招标项目名称
	
	评审时间
	

	单位名称

	序号
	评审项目
	最高分值
	评分标准
	分值
	评分
	评审人员

	按照以下各项评分标准进行评分，最高不超过100分。
	
	

	1
	与发包人、监理人及设计人的协调、配合
	10
	服从管理，现场配合措施充分
	6—10
	
	技术组（品质管理中心/项目工程设计人员等）

	
	
	
	服从管理，现场配合措施一般
	0-5
	
	

	2
	施工平面布置
	10
	有较强针对性，内容完整，整体及分阶段设计、布置合理，完全满足施工需求
	6—10
	
	

	
	
	
	一般、可行，不尽合理
	0-5
	
	

	3
	施工管理组织机构
	10
	项目经理类似（结构、规模）工程业绩。每有一个计2分，最高6分
	0—6
	
	

	
	
	
	现场管理组织机构是否健全，人员配备是否齐备根据满足程度计0到4分
	0—4
	
	

	4
	质量保证体系及措施
	10
	保证体系完整，措施有力
	9—10
	
	

	
	
	
	保证体系较完整，措施一般
	5—8
	
	

	
	
	
	保证体系及措施欠完整
	0-4
	
	

	5
	安全文明施工目标，保证安全生产、文明施工及降低环境污染、噪音污染、扰民的措施方案
	10
	完善可靠
	9—10
	
	

	
	
	
	一般、可行
	5—8
	
	

	
	
	
	欠完善
	0-4
	
	

	6
	劳动力计划及机械设备配置
	10
	充分合理
	9—10
	
	

	
	
	
	基本满足要求
	5—8
	
	

	
	
	
	欠合理
	0-4
	
	

	7
	施工进度计划及保证措施
	15
	施工进度计划合理，措施有保证
	11—15
	
	

	
	
	
	施工进度计划合理，措施保证不够
	6—10
	
	

	
	
	
	施工进度计划欠周，措施欠合理
	0-5
	
	

	8
	类似工程业绩
	6
	近三年≧3个工程项目，每个项目（包括履约完成和正在履约的项目）,且经业主评价良好的，每个得2分，最高分为6分，否则不得分
	0-6
	
	

	9
	（可设定技术关键项）
	10
	充分合理
	9—10
	
	

	
	
	
	基本满足要求
	5—8
	
	

	
	
	
	欠合理
	0-4
	
	

	10
	述标情况 
	9
	对评委提出疑问等相关问题，应答详尽、合理。
	5—9
	
	

	
	
	
	一般，不尽详尽、合理
	0-4
	
	

	11
	总得分
	100
	
	
	
	


	

技术评审表二（如果有）

	招标项目名称
	
	评审时间
	

	单位名称

	序号
	评审项目
	分项
总得分
	编列内容
	评分
	评审人员

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	按照以下各项评分标准进行评分，最高不超过100分。
	技术组（规划设计中心/项目设计人员）

	一
	认证体系
	20
	通过质量认证体系认证得8分，否则不得分
	
	

	
	
	
	通过环境管理体系得认证6分，否则不得分
	
	

	
	
	
	通过职业健康安全管理体系认证得6分，否则不得分
	
	

	二
	信用等级
	5
	获得银行或资信评级机构颁发的AAA级信用等级证书得3分，否则不得分。
	
	

	三
	获奖项目
	10
	近三年内获得国家级奖项，每个奖项得2分，满分6分
	
	

	
	
	
	近三年内获得省级奖项，每个奖项得1分，满分4分
	
	

	四
	主材品牌/技术标准
	20
	所报主材品牌/技术标准符合招标文件要求，得20分
	
	

	
	
	
	所报主材品牌/技术标准基本符合招标文件要求，得15分
	
	

	
	
	
	所报主材品牌/技术标准不符合招标文件要求，不得分
	
	

	五
	图纸深化
	25
	图纸深化到位，细部节点明确，适用性很强.得25分
	
	

	
	
	
	图纸深化基本满足要求，细部节点基本清晰，得20分
	
	

	
	
	
	未进行深化或深化简单，细部节点不清晰，得10分
	
	

	六
	封样品质
	20
	完全符合招标要求，得15-20分。
	
	

	
	
	
	基本符合招标要求，得5-15（不含）分。
	
	

	
	
	
	不符合招标要求，得0-5（不含）分。
	
	

	
	总得分
	
	

	


	商务评审表一

	招标项目名称
	
	评审时间
	

	单位名称

	序号
	评审项目
	分项总得分
	评比标准
	评分
	评审人员

	按照以下各项评分标准进行评分，最高不超过100分。

	1
	付款方式
	50
	满足招标文件要求，得50分；
	
	商务组
（财务人员）

	
	
	
	有偏离，但偏离不大，得30-40分；
	
	

	
	
	
	不满足招标文件要求，得0分
	
	

	2
	税率
	
26262650
50
	税率满足我司要求，得26分；
	
	

	
	
	
	税率不满足我司要求，得0分；
	
	

	3
	
	
	总得分
	
	


	商务评审表二

	招标项目名称
	
	评审时间
	

	序号
	项目内容
	评标标准
	总分值
	各投标人评定分值
	评审人员

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	商务组
（成本人员）

	1
	初始投标报价（不含税）(元)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	二次报价（不含税）(元)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	最终投标报价（不含税）(元)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	投标报价评定分值
	E1为第3项中合理最低报价，得90分。其他投标人得分为90-90×（En-E1）/E1
	90分
	
	
	
	
	
	
	

	5
	诚信分评分标准
	最终投标报价在最初投标报价基础上（-15%~+0%）以内得10分，下浮超过15%得0分；上浮每超过1%扣2分，直到扣完为止。
	10分
	
	
	
	
	
	
	

	6
	评定分值合计
	（4）+（5）
	100分
	
	
	
	
	
	
	


	技术综合评分表

	招标项目名称
	
	评标时间
	

	序号
	项目
	权重
	投标人评定分值

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	技术评审表一
	
	
	
	
	
	

	2
	技术评审表二（如果有）
	
	
	
	
	
	

	技术部分综合得分
	
	
	
	
	


	商务综合评分表

	招标项目名称
	
	评标时间
	

	序号
	项目
	权重
	投标人评定分值

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	商务评审表一
	30%
	
	
	
	
	

	2
	商务评审表二
	70%
	
	
	
	
	

	商务部分综合得分
	
	
	
	
	

	得分汇总表

	招标项目名称
	
	评标时间
	

	序号
	项目
	权重
	投标人评定分值

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	商务标
	85%
	
	
	
	
	

	2
	技术标
	15%
	
	
	
	
	

	综合得分
	
	
	
	
	


7.投标文件格式
格式1--投标文件封面；
格式2--授权委托书；

格式3--承诺函；
格式4--投标报价表；
格式5--施工组织设计；
格式6--偏离表。
备注：对于本招标文件中没有给出的投标文件的格式，投标人可本着简洁清晰明的原则自行补充。
格式7--工期及质量承诺（该工期含节假日、冬雨季等因素，但本项工程的中标方须无条件配合建设方总体交房时间及总包的施工进度节点，以使建设方能在预定的时间之前完成所有工程）

格式8--资质证照（至少包含投标单位营业执照、资质类证书、ISO质量体系认证证书、产品质量检验报告、产品合格证书等有关文件、安全生产许可证等）

格式9--河北省区域近三年业绩表并附不少于两份同等规模工程业绩合同
备注：对于本招标文件中没有给出的投标文件的格式，投标人可本着清晰明了、简单易懂的原则自行补充。
8、图纸及清单

[image: image1.png]



格式1--投标文件封面
 正本或副本
润江地产正定润江府（润江兴华府）项目9、11、12、15、16#石材幕墙施工工程
投 

标 

文 

件
招标人：河北润洋房地产开发有限公司

河北润洋房地产开发有限公司管理人    
投标人：                          （盖单签字）
投标日期：                      
目    录
*授权委托书；
*承诺函；

*投标报价表；
*施工组织设计（如有）；
*偏离表。
*工期及质量承诺（该工期含节假日、冬雨季等因素，但本项工程的中标方须无条件配合建设方总体交房时间及总包的施工进度节点，以使建设方能在预定的时间之前完成所有工程）

*资质证照（至少包含投标单位营业执照、资质类证书、ISO质量体系认证证书、产品质量检验报告、产品合格证书等有关文件、安全生产许可证等）

*河北省区域近三年业绩表并附不少于两份同等规模工程业绩合同
（注：各投标人必须按照以上目录顺序编写投标文件）
格式2--授权委托书
授权委托书
致：河北润洋房地产开发有限公司、河北润洋房地产开发有限公司管理人：
我          （姓名）系                  （单位名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）为我公司签署本工程的投标文件的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        工程投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
 

 

代理人无转委托权，特此委托。
 

代理人：         （签字）  性别 ：        年龄：_______
身份证号码：                    职务：             

联系方式：                      

投标人：                         （盖章）
法定代表人：                      （签字盖章）
            授权委托日期：       年     月     日

格式3--承诺函
投标承诺函
致：河北润洋房地产开发有限公司、河北润洋房地产开发有限公司管理人 
1. 根据你方《润江正定润江府（润江兴华府）项目9、11、12、15、16#石材幕墙施工工程招标文件》，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究招标文件的各项条款，我方愿以不含税总价人民币(大写)        元（RMB￥      元），含税总价人民币(大写)        元（RMB￥      元），我方提供税率    % 的增值税专用发票。并按图纸、合同条款及相关的工程建设规范、标准要求承包上述工程的供货，并承担任何质量缺陷责任。
2.我方已详细审核招标文件内容并完全接受其所有款项的约定。
3. 一旦我方中标，我方保证按合同规定的工期及各项要求完成全部工作内容。
4.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5.我们理解，评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标；
投 标 人：                                     （盖章）   
单位地址：






                         
法定代表人
或授权代理人：                                   （签字）   
邮政编码：
           电话：
        
 传真：
      
 
     年     月     日
格式4—投标报价表（详见报价清单）
格式5—施工组织设计：

至少包括如下内容，并进行合理全面的描述；
1、项目管理机构配备情况
1）项目管理机构配备情况表（后附人员证件）
2）项目经理简历表
3）项目主要负责人简历表
2、材料/设备及工程施工质量保证体系及措施
3、工期保证体系及措施
4、劳动力量保证体系及措施
5、安全文明施工保证体系及措施
6、成品保护保证体系及措施
7、售后服务承诺书。
8、其它投标人认为需要的资料
格式6—偏离表
	偏离表

	序号
	招标文
件条目
	招标文件条款
	投标文件条款
	偏离
	备注

	1　
	技术偏离　

	1.1
	　
	　
	　
	　
	　

	1.2
	
	
	
	
	

	……
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	商务偏离

	2.1
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	　
	　
	　
	　
	　


投标人（盖章）：
法定代表人
或委托代理人（签字或盖章）：
日期：
格式7--工期及质量承诺（该工期含节假日、冬雨季等因素，但本项工程的中标方须无条件配合建设方总体交房时间及总包的施工进度节点，以使建设方能在预定的时间之前完成所有工程）

格式8--资质证照（至少包含投标单位营业执照、资质类证书、ISO质量体系认证证书、产品质量检验报告、产品合格证书、公安部防火检测报告等有关文件、安全生产许可证等）

格式9--河北省区域近三年业绩表并附不少于两份同等规模工程业绩
代理人身份证复印件粘贴处（加盖单位章）








PAGE  

